Техническая спецификация

Проведение текущего ремонта (СМР пола филиала библиотеки «Узкоколейная», по адресу г. Костанай, ул. Узкоколейная, д. 14, площадь 66 кв.м.

Демонтаж существующего линолеума и плинтусов. Устройство цементно-песчаной выравнивающей стяжки пола до 10 кв.м. Приобретение и укладка нового офисного линолеума. Установка плинтуса ПВХ с комплектующими.

Размеры, цвет, толщина материала предварительно согласовывать с Заказчиком.

Гарантийный срок 24  месяца со дня подписания акта выполненных работ

Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора.

Техникалық сипаттама

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу (Қостанай қаласы, Узкоколейная көшесі, 14 үй, ауданы 66 ш. м. Мекен-жайы бойынша "Узкоколейная" кітапханасы филиалының еден СМР

Қолданыстағы линолеум мен юбка тақталарын бөлшектеу. 10 шаршы метрге дейін цемент-құмды тегістейтін еден төсенішін орнату.М. жаңа кеңсе линолеумын сатып алу және төсеу. Компоненттері бар ПВХ тақтасын орнату.

Материалдың өлшемдері, түсі, қалыңдығы Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.

Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 24 ай

Құрылыс қоқыстарын тиеу, шығару және кәдеге жарату.