Тех спецификация

Обязательным условием является наличие аттестата на право проведения работ в области промышленной безопастности

В услуги входят следующие виды работ:

- Работы по установке манометра для измерения давления газа.

- Работы по установке сигнализатора загазованности Ду 50 с клапаном отсекания природного газа .

Все материалы, и приборы вытекающие из выше перечисленных работ, за счет потенциального поставщика, в том числе сварочные работы и остановка подачи газа.