Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жанакорганская многопрофильная центральная районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Техническая спецификация 

1. Заказчик: «Жанакорганская многопрофильная центральная районная больница»управления здравоохранения Кызылординской области»

Республика Казахстан, 120300 


Ремонт передвижного флюорографического аппарата 12ФК1. 1) Замена молекулярного накопителя,2) Замена ретген защитного стекла,3) Замена пульта управления все материальные расходы за счет поставщика 
