Техническая спецификация 

Услуги по проверке и перезарядке огнетушителей.

       Государственное учреждение "Управление специализированной службы охраны Актюбинской области Комитета по контролю за охранной деятельностью Министерства внутренних дел Республики Казахстан". 

Место оказания услуг:  Актюбинская область, г. Актобе, Алматинский район, ул. 8 Марта, 1А. 

1. Услуги по перезарядке порошковых огнетушителей в количестве - 18 штук.

	№ п/п
	Наименование огнетушителя
	Количество

	1
	Перезарядка огнетушителя ОП-2
	1

	2
	Перезарядка огнетушителя ОП-4
	3

	3
	Перезарядка огнетушителя ОП-5
	10

	4
	Перезарядка огнетушителя ОП-8
	3

	5
	Перезарядка огнетушителя ОП-10
	1


      2. Все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе стоимость необходимых расходных материалов, транспортировка огнетушителей входят в общую стоимость договора.
3. Поставщик обязан обеспечить качество оказываемых услуг по перезарядке  огнетушителей, согласно действующим Правилам и нормативно-правовым актам Республики Казахстан, со сроком годности не менее 5 лет.
4. Поставщиком по окончанию оказания услуг должен производить освидетельствование и паспортизацию огнетушителей, с выдачей соответствующих документов.
Срок оказании услуги: в течении 15 календарных дней с момента заключения Договора.  

















Техникалық ерекшелік

Өрт сөндіргіштерді тексеру және қайта зарядтау жөніндегі қызметтер.

[bookmark: _GoBack]"Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі Күзет қызметін бақылау комитетінің Ақтөбе облысының мамандандырылған күзет қызметі басқармасы" мемлекеттік мекемесі.

Қызмет көрсету орны: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 8 Март көшесі, 1А.

1. Ұнтақты өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер - 18 дана.
	№ р/н
	Өрт сөндіргіш атауы
	Саны

	1
	Өрт сөндіргішті қайта зарядтау ОП-2
	1

	2
	Өрт сөндіргішті қайта зарядтау ОП-4
	3

	3
	Өрт сөндіргішті қайта зарядтау ОП-5
	10

	4
	Өрт сөндіргішті қайта зарядтау ОП-8
	3

	5
	Өрт сөндіргішті қайта зарядтау ОП-10
	1


    2. Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар, оның ішінде қажетті шығыс материалдарының құны, өрт сөндіргіштерді тасымалдау шарттың жалпы құнына кіреді.
3. Өнім беруші қолданыстағы Қағидаларға және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес кемінде 5 жыл жарамдылық мерзімімен өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз етуге міндетті.
4. Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін жеткізуші өрт сөндіргіштерді куәландыруды және паспорттауды тиісті құжаттарды бере отырып жүргізуге тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі: Шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
