ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по текущему ремонту
1. Общие положения
Настоящая техническая спецификация определяет общие требования к выполнению работ по текущему ремонту объекта.
Конкретные виды, наименования, объемы и перечень работ, подлежащих выполнению, определяются дефектной ведомостью, которая является неотъемлемой частью настоящей технической спецификации.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующими строительными нормами, правилами, техническими регламентами, стандартами и иными нормативными документами, применимыми к соответствующему виду работ.
2. Содержание работ
Подрядчик обязан выполнить комплекс работ по текущему ремонту в соответствии с дефектной ведомостью, включая необходимые подготовительные, основные и завершающие работы.
В состав работ, в зависимости от предусмотренных дефектной ведомостью мероприятий, могут входить:
· подготовка рабочего места и поверхностей;
· демонтаж существующих элементов, конструкций и материалов, подлежащих замене;
· приобретение и доставка необходимых материалов, изделий и оборудования;
· выполнение ремонтно-восстановительных работ;
· монтаж и установка предусмотренных элементов;
· восстановление поврежденных или изношенных участков;
· выполнение отделочных и иных сопутствующих работ;
· уборка территории и удаление строительных отходов после завершения работ;
· иные работы, непосредственно необходимые для полного и качественного выполнения текущего ремонта.
Перечень и объем конкретных работ определяются исключительно дефектной ведомостью.
3. Требования к материалам
Все материалы, изделия и комплектующие, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать назначению и требованиям действующих нормативных документов.
Материалы должны обеспечивать надлежащее качество, надежность, безопасность и эксплуатационную пригодность результата выполненных работ.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие качество и соответствие применяемых материалов установленным требованиям.
Замена предусмотренных дефектной ведомостью материалов на иные материалы допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком и при условии, что их технические и эксплуатационные характеристики не ниже предусмотренных.
4. Требования к выполнению работ
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с применением исправного инструмента, оборудования и механизмов.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение технологии производства соответствующих работ.
При выполнении работ необходимо обеспечить сохранность существующих конструкций, инженерных сетей, оборудования и имущества, не подлежащих ремонту или демонтажу.
В случае выявления в процессе выполнения работ дополнительных дефектов, не предусмотренных дефектной ведомостью, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. Выполнение дополнительных работ допускается только после согласования с Заказчиком в установленном порядке.
5. Требования безопасности
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные нормы и иные обязательные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик несет ответственность за безопасность работников, привлеченных к выполнению работ, а также за соблюдение требований безопасности на территории проведения ремонта.
При необходимости Подрядчик обязан обеспечить ограждение и обозначение зоны проведения ремонтных работ, безопасное перемещение работников и материалов, а также недопущение доступа посторонних лиц в опасные зоны.
6. Уборка и вывоз отходов
После завершения работ Подрядчик обязан привести место проведения ремонта в надлежащее состояние.
Строительные и иные отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ, должны быть собраны, погружены и вывезены Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
7. Контроль качества
Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соответствием применяемых материалов требованиям технической спецификации и дефектной ведомости.
Выявленные в ходе приемки недостатки, дефекты или несоответствия подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в срок, установленный Заказчиком.
Результат работ должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации, дефектной ведомости и условиям договора.
8. Срок и место выполнения работ
Срок выполнения работ определяется условиями договора.
Место выполнения работ: согласно условиям договора и дефектной ведомости.
9. Результат выполнения работ
Результатом выполнения работ является полностью завершенный текущий ремонт объекта в соответствии с дефектной ведомостью, с устранением выявленных дефектов и приведением объекта в состояние, соответствующее установленным требованиям.
Работы считаются выполненными после фактического завершения всех предусмотренных дефектной ведомостью работ и устранения выявленных Заказчиком недостатков.
10. Приемка выполненных работ
Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан.
При приемке проверяются объем, качество и соответствие выполненных работ дефектной ведомости и условиям договора.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, предусмотренные условиями договора и законодательством Республики Казахстан, необходимые для приемки выполненных работ.
11. Особые условия
Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимых инструментов, оборудования, механизмов, транспортных средств, рабочей силы и иных ресурсов, необходимых для выполнения работ, если иное не предусмотрено условиями договора.
Все расходы, непосредственно связанные с надлежащим выполнением работ, включая доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз отходов и уборку места проведения ремонта, учитываются в стоимости работ.
Конкретные технические решения и объемы работ определяются дефектной ведомостью, согласованной Заказчиком.
Приложение: дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауға арналған
1. Жалпы ережелер
Осы техникалық ерекшелік объектіде ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауға қойылатын жалпы талаптарды айқындайды.
Орындалуға жататын жұмыстардың нақты түрлері, атаулары, көлемдері мен тізбесі осы техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын ақаулы ведомостьпен айқындалады.
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, құрылыс нормалары мен қағидаларының, техникалық регламенттердің, стандарттардың және тиісті жұмыс түріне қолданылатын өзге де нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
2. Жұмыстардың мазмұны
Мердігер ақаулы ведомосқа сәйкес ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндетті.
Ақаулы ведомоста көзделген іс-шараларға байланысты жұмыстардың құрамына мыналар кіруі мүмкін:
· жұмыс орнын және жөнделетін беттерді дайындау;
· ауыстыруға жататын қолданыстағы элементтерді, конструкциялар мен материалдарды бөлшектеу;
· қажетті материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды сатып алу және жеткізу;
· жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын орындау;
· көзделген элементтерді монтаждау және орнату;
· зақымдалған немесе тозған учаскелерді қалпына келтіру;
· әрлеу және өзге де ілеспе жұмыстарды орындау;
· жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты тазалау және құрылыс қалдықтарын шығару;
· ағымдағы жөндеуді толық және сапалы орындауға тікелей қажетті өзге де жұмыстар.
Нақты жұмыстардың тізбесі мен көлемі ақаулы ведомоспен айқындалады.
3. Материалдарға қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын барлық материалдар, бұйымдар мен жинақтаушы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, мақсатына сәйкес және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс.
Материалдар орындалған жұмыстардың тиісті сапасын, сенімділігін, қауіпсіздігін және пайдалану жарамдылығын қамтамасыз етуі тиіс.
Тапсырыс берушінің талабы бойынша Мердігер қолданылатын материалдардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Ақаулы ведомоста көзделген материалдарды басқа материалдарға ауыстыруға Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген жағдайда және олардың техникалық әрі пайдалану сипаттамалары көзделген талаптардан төмен болмаған кезде ғана жол беріледі.
4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жұмыстар тиісті біліктілігі бар мамандармен жарамды құрал-саймандарды, жабдықтар мен механизмдерді пайдалана отырып орындалуы тиіс.
Мердігер тиісті жұмыстарды орындау технологиясының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
Жұмыстарды орындау кезінде жөндеуге немесе бөлшектеуге жатпайтын қолданыстағы конструкциялардың, инженерлік желілердің, жабдықтар мен мүліктің сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.
Жұмыстарды орындау барысында ақаулы ведомоста көзделмеген қосымша ақаулар анықталған жағдайда, Мердігер бұл туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлауға міндетті. Қосымша жұмыстарды орындауға Тапсырыс берушімен белгіленген тәртіппен келісілгеннен кейін ғана жол беріледі.
5. Қауіпсіздік талаптары
Мердігер жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, санитариялық нормалар және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де міндетті талаптарды сақтауға міндетті.
Мердігер жұмыстарды орындауға тартылған жұмыскерлердің қауіпсіздігіне, сондай-ақ жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақтағы қауіпсіздік талаптарының сақталуына жауапты болады.
Қажет болған жағдайда Мердігер жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақты қоршауды және тиісті белгілермен белгілеуді, жұмыскерлер мен материалдардың қауіпсіз қозғалысын, сондай-ақ бөгде адамдардың қауіпті аймақтарға кіруіне жол бермеуді қамтамасыз етуге міндетті.
6. Қалдықтарды жинау және шығару
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер жөндеу жүргізілген орынды тиісті жағдайға келтіруге міндетті.
Жұмыстарды орындау нәтижесінде пайда болған құрылыс және өзге де қалдықтар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Мердігер тарапынан жиналып, тиеліп және шығарылуы тиіс.
7. Сапаны бақылау
Тапсырыс беруші жұмыстардың орындалу барысы мен сапасын, қолданылатын материалдардың техникалық ерекшелік пен ақаулы ведомостың талаптарына сәйкестігін бақылауға құқылы.
Қабылдау барысында анықталған кемшіліктер, ақаулар немесе сәйкессіздіктер Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде Мердігер тарапынан өз қаражаты есебінен жойылуға тиіс.
Орындалған жұмыстардың нәтижесі осы техникалық ерекшеліктің, ақаулы ведомостың және шарт талаптарына сәйкес болуы тиіс.
8. Жұмыстарды орындау мерзімі және орны
Жұмыстарды орындау мерзімі шарт талаптарымен айқындалады.
Жұмыстарды орындау орны: шарт талаптарына және ақаулы ведомосқа сәйкес.
9. Жұмыстарды орындау нәтижесі
Жұмыстарды орындау нәтижесі ақаулы ведомоста көрсетілген барлық жұмыстарды толық орындау, анықталған ақауларды жою және объектіні белгіленген талаптарға сәйкес жағдайға келтіру болып табылады.
Жұмыстар ақаулы ведомоста көзделген барлық жұмыстар нақты аяқталып, Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктер жойылғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
10. Орындалған жұмыстарды қабылдау
Орындалған жұмыстарды қабылдау шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тапсырыс беруші тарапынан жүзеге асырылады.
Қабылдау кезінде орындалған жұмыстардың көлемі, сапасы және ақаулы ведомосқа және шарт талаптарына сәйкестігі тексеріледі.
Мердігер Тапсырыс берушіге шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау үшін қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті.
11. Ерекше шарттар
Егер шарт талаптарында өзгеше көзделмесе, Мердігер жұмыстарды орындауға қажетті құрал-саймандарды, жабдықтарды, механизмдерді, көлік құралдарын, жұмыс күшін және өзге де ресурстарды өз бетінше қамтамасыз етеді.
Жұмыстарды тиісінше орындауға тікелей байланысты барлық шығындар, оның ішінде материалдарды жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, қалдықтарды шығару және жөндеу жүргізілген орынды тазалау шығындары жұмыстардың құнына енгізіледі.
Нақты техникалық шешімдер мен жұмыстардың көлемі Тапсырыс беруші бекіткен ақаулы ведомоспен айқындалады.
Қосымша: ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауға арналған ақаулы ведомость.

