Наименование закупки: Услуги по разработке исполнительно-технической документации (ИТД) и сопровождению экспертизы рабочего проекта системы газоснабжения зданий государственного казенного предприятия «Өрлеу».

- Раздел 1. Разработка исполнительно-технической документации (ИТД):

  - Сбор и анализ имеющихся исходных данных, актов и сертификатов на фактически выполненные работы.

  - Составление и оформление исполнительных чертежей, схем газоснабжения, актов скрытых работ, актов испытаний газопровода на прочность и герметичность.

  - Согласование и сдача ИТД в эксплуатирующую организацию (АО «QAZAQGAZ AIMAQ») для получения разрешения на пуск газа.

  - Техническое обслуживание на 31 декабря 2026 года

- Раздел 2. Экспертиза Рабочего проекта (при необходимости):

  - Проведение аудита имеющегося Рабочего проекта на соответствие действующим нормам РК.

  - Оперативное устранение замечаний экспертов и получение заключения экспертизы.

- Квалификационные требования к Поставщику:

  - Наличие действующей лицензии на проектирование (в части газоснабжения) и инжиниринговые услуги.

  - Опыт успешной сдачи объектов газоснабжения в эксплуатацию и согласования документов в структурах газораспределительных организаций.

  - Требование о наличии разрешений лицензии категории III

Сатып алудың атауы: «Өрлеу» мемлекеттік қазыналық кәсіпорны ғимараттарын газбен жабдықтау жүйесінің жұмыс жобасына сараптама жүргізуді сүйемелдеу және атқарушылық-техникалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі қызметтер.

- 1-бөлім. Атқарушылық-техникалық құжаттаманы (АТҚ) әзірлеу:

  - Іс жүзінде орындалған жұмыстарға қолда бар бастапқы деректерді, актілер мен сертификаттарды жинау және талдау.

  - Атқарушылық сызбаларды, газбен жабдықтау схемаларын, жасырын жұмыстар актілерін, газ құбырының беріктігі мен герметикалығын сынау актілерін жасау және ресімдеу.

  - Газ жіберуге рұқсат алу үшін АТҚ-ны пайдаланушы ұйымға («QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ) келісу және тапсыру.

  - 2026 жылғы 31 желтоқсандағы техникалық қызмет көрсету

- 2-бөлім. Жұмыс жобасының сараптамасы (қажет болған жағдайда):

  - Қолда бар Жұмыс жобасының ҚР қолданыстағы нормативтеріне сәйкестігіне аудит жүргізу.

  - Сарапшылардың ескертулерін жедел жою және сараптама қорытындысын алу.

- Өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары:

  - Жобалауға (газбен жабдықтау бөлігінде) және инжинирингтік қызметтерге қолданыстағы лицензияның болуы.

  - Газбен жабдықтау объектілерін пайдалануға сәтті тапсыру және газ таратушы ұйымдардың құрылымдарында құжаттарды келісу тәжірибесінің болуы.

  - III санаттағы рұқсат (лицензиялар) болу шарт