## Техническая спецификация

Наименование лота: Услуги по вывозу и утилизации медицинских органических биологических отходов класса «Б»

### 1. Предмет закупки

Оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских органических биологических отходов класса «Б» (внутренние органы, вырезка органов, органические отходы патологоанатомического характера).

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обращения с медицинскими отходами.

### 2. Требования к сбору и транспортировке отходов

- Медицинские отходы класса «Б» подлежат обязательной утилизации в установленном порядке.

- Вывоз осуществляется во влагостойких контейнерах с крышкой, обеспечивающих герметизацию, с вложенными одноразовыми специальными пакетами жёлтого цвета.

- К транспортировке допускаются только продезинфицированные контейнеры.

- Контейнер для сбора отходов:

  - количество — 1 (одна) единица;

  - вместимость — от 30 до 50 кг;

  - должна обеспечиваться своевременная замена контейнера.

- Все органические отходы измеряются в килограммах.
Средний общий объём отходов —  124 кг (за период оказания услуг).

- Транспортировка осуществляется за счёт Поставщика.

### 3. Объём и порядок оказания услуг

- Оказание услуг осуществляется по заявке Заказчика;

- В стоимость услуги входят:

  - предоставление и замена контейнера;

  - обеззараживание сменных контейнеров;

  - погрузочно-разгрузочные работы;

  - транспортировка и утилизация отходов;

- Срок выполнения услуг — в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.

- Планируемый количество биологических отходов всего не менее 124 кг, вывоз 1  раз в год по заявки заказчика

### 4. Место оказания услуг

Республика Казахстан, г. Атырау, ул.Черная речка, улица 1, строение 12, (морг).

### 5. Порядок расчётов

Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг.

### Обоснование соответствия требованиям госзакупок

- Не указаны торговые марки, производители и конкретные организации;

- Использованы функциональные и нормативные требования;

- Не установлены дискриминационные условия;

- Спецификация соответствует законодательству Республики Казахстан в сфере государственных закупок.

Техникалық сипаттамалар

Лот атауы: «B» класындағы медициналық органикалық биологиялық қалдықтарды шығару және жою қызметтері

1. Сатып алу тақырыбы

«B» класындағы медициналық органикалық биологиялық қалдықтарды (ішкі органдар, органдардың кесінділері және патологиялық сипаттағы органикалық қалдықтар) шығару және жою қызметтері.

Қызметтер халықтың санитарлық-эпидемиологиялық әл-ауқаты және медициналық қалдықтарды басқару туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.

2. Қалдықтарды жинау және тасымалдау талаптары

«B» класындағы медициналық қалдықтар белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

Қалдықтар ылғалға төзімді контейнерлерде, әрқайсысында арнайы сары түсті бір реттік пакет бар тығыздалған қақпақтармен шығарылады.

Тек зарарсыздандырылған контейнерлерді тасымалдауға рұқсат етіледі.

Қалдықтарды жинау контейнері:

Саны - 1 (бір) бірлік;

Сыйымдылығы: 30-дан 50 кг-ға дейін;

Контейнерді уақтылы ауыстыруды қамтамасыз ету қажет.

Барлық органикалық қалдықтар килограммен өлшенеді.

Қалдықтардың орташа көлемі шамамен 124 кг құрайды (қызмет көрсету кезеңінде).

Тасымалдау Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

3. Қызмет көрсету көлемі мен тәртібі

Қызметтер Тапсырыс берушінің өтініші бойынша көрсетіледі;

Қызмет бағасына мыналар кіреді:

контейнерлерді жеткізу және ауыстыру;

алмастыру контейнерлерін дезинфекциялау;

тиеу және түсіру;

қалдықтарды тасымалдау және жою;

Қызмет көрсетудің аяқталу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде.

Биологиялық қалдықтардың жоспарланған көлемі 124 кг-нан кем емес, тапсырыс берушінің өтініші бойынша жылына бір рет шығарылады

4. Қызмет көрсету орны

Қазақстан Республикасы, Атырау, Сары Өзек көшесі, 1-ғимарат, 12-ғимарат (Морг).

5. Төлем тәртібі

Көрсетілген қызметтер үшін төлем Тапсырыс берушімен Жеткізушінің банк шотына Тараптар көрсетілген қызметтер туралы сертификатқа қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей қаражат аудару арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік сатып алу талаптарына сәйкестіктің негіздемесі

Сауда белгілері, өндірушілер және нақты ұйымдар көрсетілмеген;

Функционалдық және нормативтік талаптар қолданылады;

Кемсітушілік терминдер белгіленбеген;

Спецификация Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес келеді.