ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке и установке оконных рулонных жалюзи («День и ночь» / «Зебра»)
1. Общие сведения и основание
Наименование закупаемых товаров и работ: Поставка, доставка, сборка и монтаж оконных рулонных жалюзи системы «День и ночь» (рулонные шторы «Зебра»).
Заказчик: КГУ «Общая средняя школа имени Абая».
Общий объем закупки: 1 496,6 м² (всего 223 оконных проема/комплекта согласно спецификации). 
Срок поставки и выполнения работ: В течение 15–30 календарных дней с момента подписания договора.
2. Ведомость объемов закупаемых товаров (Размеры и количество)
	№
	Наименование товара / услуги
	Ширина (м)
	Высота (м)
	Кол-во (шт.)
	Общий объем (м²)

	1
	Жалюзи «день и ночь» 
	2,5 
	2,4 
	207 
	1 242,0 

	2
	Жалюзи «день и ночь» 
	5,5 
	1,5 
	7 
	57,7 

	3
	Жалюзи «день и ночь» 
	5,5 
	2,4 
	1 
	13,2 

	4
	Жалюзи «день и ночь» 
	5,2 
	2,9 
	10 
	150,8 

	5
	Жалюзи «день и ночь» 
	5,3 
	2,3 
	2 
	24,3 

	6
	Жалюзи «день и ночь» 
	1,7 
	1,7 
	3 
	8,6 

	ИТОГО
	
	
	
	223 шт.
	1 496,6 м²


Примечание: Поставщик перед запуском в производство обязан произвести контрольный контрольный переобмер (замер) каждого оконного проема на объекте Заказчика.
3. Технические требования к качеству и материалам
Тип и конструкция:
Рулонные шторы типа «День и ночь» («Зебра») со смещающимися двоичными полосами (чередование прозрачных сетчатых и плотных полос ткани для регулировки светового потока).
Карниз / Вал: Прочный усиленный алюминиевый карниз/вал с антикоррозийным порошковым покрытием, рассчитанный на большие пролеты (шириной до 5,5 м) без прогиба и деформации.
Нижняя планка (утяжелитель): Алюминиевая или стальная утяжели тельная планка с заглушками для предотвращения провисания и обеспечения ровного натяжения ткани.
Материал ткани:
Состав: 100% полиэстер (Polyester) с пыле- и грязеотталкивающей пропиткой (антистатическая обработка).
Пожаробезопасность и гигиена: Ткань должна быть гипоаллергенной, экологически безопасной (для детских и образовательных учреждений), устойчивой к выгоранию на солнце (УФ-устойчивость).
Цветовая гамма: согласовывается с Заказчиком перед запуском в производство (нейтральные пастельные тона — светло-серый, бежевый или белый).
Механизм управления:
Механизм цепочный (усиленный) с плавным ходом, с возможностью фиксации шторы на любой высоте.
Прочный цепочный шнур из износостойкого материала.
4. Требования к доставке, сборке и монтажу
Доставка: Поставщик осуществляет доставку готовых изделий на объект Заказчика (КГУ «Общая средняя школа имени Абая») своими силами и за свой счет.
Монтаж:
Монтаж жалюзи входит в стоимость Поставщика.
Крепление осуществляется на надежные анкеры/дюбели в стеновые или потолочные перекрытия в зависимости от конструктивных особенностей оконных проемов.
Вся фурнитура, крепежные элементы и расходные материалы предоставляются Поставщиком.
Безопасность: Работы по установке должны проводиться с соблюдением правил техники безопасности, пылезащиты и чистоты в учебных помещениях.
5. Гарантия и требования к Поставщику
Гарантийный срок: Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи товара/услуг.
В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять обнаруженные дефекты (поломка механизмов, обрыв цепочек, провисание тканевого полотна) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения Заказчика.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов ткани и механизма.














Жалюзи на  окна  школы Абая

	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Шири на
	Высот а
	Кол-во
	Объем
	Ед. изм.
	Цена, в тенге
	Стоимость
товаров (работ, услуг)
без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Жалюзи “день и ночь”
	2,5
	2,4
	207
	1 242
	м2
	7 500
	9 315 000,00

	2
	Жалюзи “день и ночь”
	5,5
	1,5
	7
	57,7
	м2
	7 500
	432 750,00

	3
	Жалюзи “день и ночь”
	5,5
	2,4
	1
	13,2
	м2
	7 500
	99 000,00

	4
	Жалюзи “день и ночь”
	5,2
	2,9
	10
	150,8
	м2
	7 500
	1 131 000,00

	5
	Жалюзи “день и ночь”
	5,3
	2,3
	2
	24,3
	м2
	7 500
	182 250,00

	6
	Жалюзи “день и ночь”
	1,7
	1,7
	3
	8,6
	м2
	7 500
	64 500,00

	Итого:
	1 496,6
	м2
	7 500
	[bookmark: _Hlk221891794]11 224 500,00





