1.Общие сведения

- Наименование закупаемых услуг: Услуги по корректировке технического паспорта объекта недвижимости.

- Заказчик: Коммунальное государственное учреждение  «Школа-лицей №41» , находящееся по адресу г. Уральск, 4 микрорайон, 15/1.

- Место оказания услуг: г. Уральск, 4 микрорайон, 15/1

- Сроки оказания услуг: В  течение 20 рабочих дней со дня подписания договора

- 2. Основание для проведения работ

- Перепланировка здания школы

- Выявление несоответствий между фактическими данными здания и данными старого технического паспорта

3. Технические характеристики объекта (заполняется Заказчиком)

- Наименование объекта: Здание школы КГУ Школы-лицей №41

- Этажность: 2 этажа

- Ориентировочная общая площадь здания: 3129,7кв. м.

- Год постройки: 1990 г.

4. Объём и состав оказываемых услуг (требования к Поставщику)

Поставщик обязан собственными силами и за свой счёт выполнить работы по обследованию объекта недвижимости и внесению соответствующих изменений в технический паспорт здания с учётом фактического состояния объекта, в том числе:

- Отразить уличную беседку в техническом паспорте с указанием её функционального назначения — складское помещение.

- Отразить помещения, расположенные под лестницами, в техническом паспорте с указанием их функционального назначения — складские помещения.

- Отразить три помещения, расположенные в подвальном этаже, в техническом паспорте с указанием их функционального назначения — складские помещения.

- Внести соответствующие изменения в технический паспорт здания в связи с установкой перегородок в кабинетах № 103 и № 110.

- Внести соответствующие изменения в технический паспорт здания в связи с установкой перегородок в холле второго этажа.

Требования к результату оказания услуг:

- Скорректированный технический паспорт должен полностью отражать фактическое состояние объекта недвижимости на момент проведения обследования.

- Технический паспорт должен быть оформлен на государственном (казахском) и русском языках в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

- По результатам оказания услуг Поставщик обязан передать Заказчику оригинал скорректированного технического паспорта, а также его электронную версию в форматах PDF и DWG (AutoCAD) на электронном носителе.

- При необходимости внесения сведений в информационные системы и базы данных недвижимости Республики Казахстан Поставщик обеспечивает их внесение в установленном законодательством порядке.