Техникалық ерекшелік
Қызметтің атауы:
Қазылған құдықтан кәріз қалдықтарын тазалау және шығару қызметі
2. Қызмет көрсету мерзімі:
Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша, 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде.
3. Қызмет көрсету орны:
Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Б. Момышұлы көшесі, 8А ғимараты.
4. Рейстер саны:
3 рейс.
5. Арнайы техникаға қойылатын талаптар:
Ассенизаторлық машинаның цистернасының көлемі — кемінде 7 текше метр.
6. Қызметтің мазмұны:
Құдықтардағы ағынды суларды ассенизаторлық машинаның көмегімен сорып алу және шығару.
7. Келу мерзімі:
Өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) сағат ішінде қызмет көрсету орнына келуге міндетті.
8. Техника істен шыққан жағдайда қойылатын талаптар:
Ассенизаторлық машина бұзылған немесе істен шыққан жағдайда, Өнім беруші 2 (екі) сағат ішінде оны белгіленген талаптарға сәйкес келетін басқа да осындай жарамды арнайы техникамен ауыстыруға міндетті.
9. Өтінімдерді қабылдау:
Өнім беруші Тапсырыс берушіден қызмет көрсетуге өтінімдерді жедел қабылдау және өңдеу үшін байланыс деректерін (телефон нөмірін және/немесе басқа да байланыс құралдарын) ұсынуға міндетті.
10. Қосымша талаптар:
Қызметтер уақтылы және сапалы көрсетілуге, қауіпсіздік талаптары мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауға тиіс.
Техническая спецификация
Наименование услуги:
Услуги по очищению и вывозу канализационных отходов из выгребных ям.

2. Срок оказания услуги:
По заявкам Заказчика, в период до 31 декабря 2026 года.
3. Место оказания услуги:
Актюбинская область, Алгинский район, ул. Б. Момышулы, здание 8А.
4. Количество рейсов:
3 рейсов.
5. Требования к специальной технике:
Объем цистерны ассенизаторской машины — не менее 7 кубических метров.
6. Содержание услуги:
Откачка сточных вод из выгребных ям с использованием ассенизаторской машины и их вывоз.
7. Срок прибытия:
Поставщик обязан прибыть на место оказания услуги в течение 2 (двух) часов с момента поступления заявки от Заказчика.
8. Требования в случае неисправности техники:
В случае поломки или неисправности ассенизаторской машины Поставщик обязан в течение 2 (двух) часов заменить ее на аналогичную исправную специальную технику, соответствующую установленным требованиям.
9. Прием заявок:
Поставщик обязан предоставить Заказчику контактные данные (номер телефона и/или иные средства связи) для оперативного приема и обработки заявок на оказание услуги.
10. Дополнительные требования:
Услуги должны оказываться своевременно и качественно, с соблюдением требований безопасности и действующего законодательства Республики Казахстан.
