Техническая спецификация

Заказчик: КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Место предоставления услуг: ул. Хромзаводская, 1/1 (бассейн Толкын)

Срок предоставления услуги: 15 дней с момента заключения договора.

Услуга:  
1. Испытания электролаборатории на выявление места обрыва силового кабеля 5*120 мм.
2. Установка муфты для силового кабеля 5*120мм(при отсутсвии доступа к месту повреждения произвести необходмые действия.раскопки и т.п) все материалы для выполнения работ предоставляет исполнитель включая саму муфту
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Техникалық сипаттама

Тапсырыс беруші: Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "жүзу бойынша олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" КММ

Қызмет көрсету орны: Хромзаводская көшесі, 1/1 (толқын бассейні)

Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 15 күн.

Қызмет:  
1.	5*120 мм қуат кабелінің үзілу орнын анықтауға арналған электролабораторияны сынау.
2.	5*120мм қуат кабеліне арналған муфтаны орнату (зақымдалған жерге қол жетімділік болмаған кезде қажетті әрекеттерді орындаңыз.қазба жұмыстары және т. б.) жұмысты орындау үшін барлық материалдарды Орындаушы муфтаның өзін қоса береді
