






Техническая спецификация по проведению Акт обследование пожарных гидрантов.
     1.Наименование закупаемых услуг:
· Акт обследование пожарных гидрантов.
· Испытание систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность ,испытания на водоотдачу,испытания на работоспособность клапанов пожарных кранов и перекатка кранов и перекатка пожарных рукавов.

Обследование пожарных гидрантов должны проводиться по адресу: город Алматы, ул.Богенбай батыра, 294/14


2.Описание требуемых услуг:

Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокол испытаний противопожарного водоснабжения на водоотдачу, протокол испытаний на работоспособность клапанов  пожарных кранов. 
В поверку пожарных кранов на водоотдачу и перекатку пожарных рукавов входит следующее: 
· Проверка запорной арматуры;
· Прверка целостности пожарного рукава;
· Проверка давления воды в системе со специальным оборудованием;
· Перекатка пожарных рукавов 8шт





                
























Өрт гидранттарын тексеру актісін жүргізуге арналған техникалық сипаттама.

1. Сатып алынатын қызметтердің атауы:
• Өрт гидранттарын тексеру актісі.
• Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін өнімділікке сынау, суды жоғалтуға сынау, өрт сөндіру крандарының клапандарының өнімділігін сынау және клапандарды қайта айналдыру және өрт түтіктерін қайта айналдыру.

Өрт гидранттарын тексеру Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі 294/14 мекенжайы бойынша жүргізілсін.

2. Қажетті қызметтердің сипаттамасы:

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігіне сынау актісі, өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жоғалуына сынау актісі,  өрт крандарының клапандарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру актісі.
Өрт сөндіру крандарының судың жоғалуын және өрт түтіктерінің домалақтауын тексеру мыналарды қамтиды:
• Өшіру клапандарын тексеру;
• Өрт сөндіру түтігінің бүтіндігін тексеру;
• Арнайы жабдықпен жүйедегі су қысымын тексеру;
• Өрт сөндіру түтіктерін домалату 8 дана


                

