Техническая спецификация услуг

Техническая спецификация на установку программного обеспечения MedVisor 1. Описание услуги Исполнитель осуществляет установку программного обеспечения MedVisor на Кольпоскоп МК 200 2. Перечень работ В рамках оказания услуг выполняются следующие работы: 1.Установка программного обеспечения MedVisor  2. Проверка корректности работы программного обеспечения. 3. Выдача акта выполненных работ 3. Срок оказания услуги Оказание услуги осуществляется по заявке Заказчика в течении 5-7 (пять-семь) рабочих дней. 4. Место оказания услуги Установка программного обеспечения будет проводиться в удаленном формате. 5. Результат оказания услуг На персональный компьютер Заказчика производится установка программного обеспечения MedVisor, проводится обучение медицинского персонала.  По завершению работ стороны подписывают акт выполненных работ. 6. Требования к Заказчику Заказчик обеспечивает доступ к рабочему месту и необходимым техническим условиям для установки программного обеспечения.

Қызметтердің техникалық сипаттамасы

Medvisor 1 бағдарламалық жасақтамасын орнатудың техникалық сипаттамасы. Қызметтің сипаттамасы Орындаушы Medvisor бағдарламалық жасақтамасын MK 200 2 Кольпоскопына орнатады. Қызметтер көрсету шеңберінде жұмыстардың тізбесі мынадай жұмыстар орындалады: 1.Medvisor 2 бағдарламалық жасақтамасын орнату. Бағдарламалық жасақтаманың дұрыстығын тексеру. 3. Орындалған жұмыстардың актісін беру 3. Қызмет көрсету мерзімі қызмет көрсету Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5-7 (бес-жеті) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 4. Қызмет көрсету орны бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату қашықтағы форматта жүргізіледі. 5. Қызмет көрсету нәтижесі Тапсырыс берушінің дербес компьютеріне medvisor бағдарламалық қамтамасыз ету орнатылады, медициналық персоналды оқыту жүргізіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қояды. 6. Тапсырыс берушіге қойылатын талаптар Тапсырыс беруші жұмыс орнына және бағдарламалық жасақтаманы орнату үшін қажетті техникалық шарттарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді.