Техническая спецификация

Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным составом: пропитка 563,3 кв.м. Лабораторные испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций : СТ РК 615-1-2011
Деректер парағы


Ағаш конструкцияларды оттан қорғайтын сіңдіргіш құраммен өңдеу (563,3 шаршы метр). ST RK 615-1-2011 стандартына сәйкес ағаш конструкцияларды оттан қорғайтын өңдеу сапасын зертханалық сынау. / Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным составом пропитка 563,3 кв м.Лабораторные испытания качества огнезащитной обработки дер.конструкций СТ РК 615-1-2011


