Техническая спецификация

Гарантийный срок (в месяцах) 12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных 1. Работы выполнять строго в соответствии сметного расчета. 2. Погрузка и вывоз строительного мусора транспортом поставщика. 3.Все используемые материалы должны быть новые. 4.Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, и техническим условиям, все материалы предоставляет поставщик. 5. До начала строительных работ необходимо предоставить Заказчику список рабочих и сотрудников для получения доступа на территорию, а также график выполнения работ. 6.Общая сумма договора включает стоимость строительных материалов, необходимых для выполнения работ, и стоимость работ. 7.Подрядчик ведет исполнительную документацию, согласованную с Заказчиком. 8.Подрядчик несет ответственность за обеспечение техники безопасности на объекте на весь период строительства СНиП 1.03-05-2001 «Охрана труда и техники безопасности в строительстве». 9. В течении гарантийного срока Подрядчика обязан за свой счет исправлять дефекты и недостатки. 10. Гарантийный срок качества выполняемых работ -1 (один) год.

Техникалық сипаттама

Кепілдік мерзімі (айлармен) 12

Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы 1. Жұмысты сметалық есептеуге сәйкес қатаң орындау керек. 2. Құрылыс қоқыстарын жеткізушінің көлігімен тиеу және шығару. 3.Қолданылатын барлық материалдар жаңа болуы керек. 4.Қолданылатын материалдардың сапасы ГОСТ талаптарына және техникалық шарттарға сәйкес болуы керек, барлық материалдарды жеткізуші ұсынады. 5. Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушіге аумаққа кіру үшін жұмысшылар мен қызметкерлердің тізімін, сондай-ақ жұмыстарды орындау кестесін ұсыну қажет. 6.Шарттың жалпы сомасына жұмысты орындау үшін қажетті құрылыс материалдарының құны және жұмыстың құны кіреді. 7.Мердігер Тапсырыс берушімен келісілген атқарушылық құжаттаманы жүргізеді. 8.Мердігер ҚНжЕ құрылысының барлық кезеңінде объектіде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз етуге жауапты болады 1.03-05-2001 "құрылыстағы еңбек және қауіпсіздік техникасын қорғау". 9. Кепілдік мерзімі ішінде мердігер ақаулар мен кемшіліктерді өз есебінен түзетуге міндетті. 10. Орындалатын жұмыстар сапасының кепілдік мерзімі - 1 (бер) жыл.