Техникалық сипаттама

Техническая спецификация

1. Жалпы мәліметтер / Общие сведения

| Қазақша | Орысша |
| --- | --- |
| Тапсырыс беруші | Заказчик |
| «Турмыс-01 жалпы білім беретін мектеп» КММ | КГУ «Турмыс-1общеобразовательная школа» |
| Объект | Объект |
| Мектептің жылу жүйесі (насос ауыстыру) | Система отопления школы (замена насоса) |
| Негіздеме | Основание |
| Ақау актісі бойынша қолданыстағы насостың істен шығуы / тозуы | Согласно акту дефектов – выход из строя / износ существующего насоса |

2. Жалпы міндеттемелер / Общие обязательства

| № | Қазақша | Орысша |
| --- | --- | --- |
| 1 | Барлық тауарды (насосты) мердігер өз есебінен сатып алып, объектіге өз күшімен жеткізеді және толықтай орнатады. Тапсырыс беруші ешқандай материал бермейді. | Весь товар (насос) подрядчик приобретает за свой счет, доставляет на объект самостоятельно и полностью устанавливает. Заказчик материалы не предоставляет. |
| 2 | Орнату жұмыстары толығымен мердігердің мойнында. Монтаждау, қосу, іске қосу-жөндеу жұмыстары мердігердің жауапкершілігінде және тапсырыс берушімен келісілген тәртіпте жүргізіледі. | Монтажные работы полностью возлагаются на подрядчика. Установка, подключение, пусконаладочные работы выполняются силами подрядчика и в согласованном с заказчиком порядке. |
| 3 | Мектеп мекемесі болғандықтан мердігер кез келген халаты (сапасыз, ұқыпсыз) жұмыстар үшін толық материалдық, қаржылық және заңды жауапкершілікте болады. | Поскольку объект является школьным учреждением, подрядчик несет полную материальную, финансовую и юридическую ответственность за любые халатные (некачественные, небрежные) работы. |
| 4 | Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай (тауар мен жұмыстарға). | Гарантийный срок – не менее 12 месяцев (на товар и работы). |
| 5 | Мердігер тауардың сапасы, жеткізу, орнату және кепілдік міндеттемелері бойынша толық заңды жауапкершілікті көтереді. Ақаулық анықталған жағдайда өз есебінен жояды. | Подрядчик несет полную юридическую ответственность за качество товара, поставку, монтаж и гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов устраняет их за свой счет. |

3. Сатып алынатын тауарлар мен жұмыстар / Закупаемые товары и работы

| № | Атауы (қазақша) | Наименование (орысша) | Саны | Негізгі техникалық талаптар / Основные технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центробежный моноблочный насос 220В | Центробежный моноблочный насос 220В | 1 дана | Өндіруші: Модель: NMM 2/A/A 220В. Түрі: моноблочный центробежный, поверхностный. Қуаты: 0,75 кВт (750 Вт). Кернеуі: 220–240 В, 50 Гц. Өнімділігі: 1–6 м³/сағ. Напор: 24–33,5 м (макс. 33,5 м). Жұмыс сұйықтығы температурасы: +90 °C дейін. Кіріс/шығыс: 25/25. Салмағы: ≈15,16 кг. Жаңа, пайдаланылмаған. |
| 2 | Насосты жеткізу, орнату және іске қосу жұмыстары | Работы по поставке, монтажу и пусконаладке насоса | 1 кешен | Мердігер өз күшімен жеткізеді, орнатады, қосады, гидравликалық сынақтан өткізеді және іске қосады. Барлық жұмыстар тапсырыс берушімен келісілген тәртіпте орындалады. |

4. Қауіпсіздік ережелері / Правила безопасности

| № | Қазақша | Орысша |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жұмысшылар арнайы киіммен, қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Нұсқаулық жүргізілуі міндетті. | Работники должны быть обеспечены спецодеждой и средствами защиты. Инструктаж обязателен. |
| 2 | Жұмыс аймағы қоршалып, ескерту белгілері орнатылады. Оқушылардың кіруіне тыйым салынады. | Рабочая зона ограждается, устанавливаются предупреждающие знаки. Вход учащихся запрещен. |
| 3 | Жұмыстарды мүмкіндігінше сабақтан кейін немесе тапсырыс берушімен келісілген уақытта жүргізу. | Работы по возможности выполнять после уроков или в согласованное с заказчиком время. |
| 4 | Электр және гидравликалық жұмыстар тек білікті мамандармен, қауіпсіздік шаралары сақтала отырып орындалады. | Электромонтажные и гидравлические работы выполняются только квалифицированными специалистами с соблюдением мер безопасности. |
| 5 | Жылу жүйесі толық тоқтатылып, қысым түсірілгеннен кейін ғана жұмыс басталады. | Работы начинаются только после полной остановки системы отопления и снятия давления. |
| 6 | Жұмыс аяқталған соң объект толық таза күйінде тапсырылады. Қалдықтар жиналады. | После завершения работ объект сдается в полностью чистом состоянии. Отходы убираются. |
| 7 | Қауіпсіздік ережелерін бұзған жағдайда тапсырыс беруші жұмысты тоқтатуға және шартты бұзуға құқылы. | При нарушении правил безопасности заказчик вправе остановить работы и расторгнуть договор. |

5. Қосымша шарттар / Дополнительные условия

| Қазақша | Орысша |
| --- | --- |
| Барлық тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы тиіс. | Все товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в заводской упаковке. |
| Қабылдау-тапсыру актісі тапсырыс берушінің өкілімен бірге рәсімделеді. | Акт приема-передачи оформляется совместно с представителем заказчика. |
| Мердігер жоғарыдағы барлық талаптарды қабылдайтынын растайды. | Подрядчик подтверждает принятие всех вышеуказанных требований. |
| Орнату жұмыстары тапсырыс берушімен келісілген мерзімде және тәртіпте толық орындалады. | Монтажные работы выполняются полностью в согласованные с заказчиком сроки и порядке. |