Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша
Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)
Тендер атауы: Жаңа газ есептегішін орнату жұмыстары
Лоттың атауы: Работы по установке (монтажу) приборов учета газа
Техникалық ерекшелік
Жұмыс атауы:      G 10 ELSTER жылу компенсаторымен газ есептегішін ауыстыру.
Қысқаша сипаттамасы: Табиғи газды тұтынуды өлшеуге арналған     G 10 ELSTER   термокомпенсаторы бар газ есептегішін ауыстыру және орнату бойынша
монтаждау жұмыстары.
Жұмысты орындауға қойылатын талаптар:
- термокомпенсаторы бар газ есептегіші Шарттың құнына бір бірлік мөлшерінде кіреді;
- ескі есептегішті бөлшектеу және жаңа есептегішті орнату;
- қажет болған жағдайда дәнекерлеу жұмыстары;
- монтаждауды жүзеге асыратын ұйымда осы жұмыстарды орындау үшін қажет нәрсенің бәрі
болуы тиіс;
- жұмыстар аяқталғаннан кейін газ есептегішті пайдалануға беру және белгіленген тәртіппен
пломбалау жөніндегі қабылдау комиссиясын ұйымдастыру;
- жұмыс құнына барлық материалдар мен қызметтер (пломбалау, термокомпенсаторы бар газ
есептегішін орнату) енгізіледі, Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі;
- термокомпенсаторы бар газ есептегішінде сапа сертификаты және кепілдік талоны болуы
керек;
- орындалған жұмыстарға және термокомпенсаторы бар газ есептегішіне кепілдік 12 ай.
Жұмыс Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген техникалық
регламенттерге, стандарттардың ережелеріне немесе өзге де құжаттарға сәйкес көрсетіледі
(бар болса).
Жұмысты орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 5 күнтізбелік күн.
Жұмысты орындау орны: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а.., . Байдибек би көшесі, 170




Приложение 6
к Тендерной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации
Наименование Тендера: Работы по установке нового газового счетчика
Наименование лота: Работы по установке (монтажу) приборов учета газа
Техническая спецификация
Наименование работы: Замена счетчика газа с термокомпенсатором   G 10 ELSTER Kраткая характеристика: Монтажные работы по замене и установке cчетчика
газа с термокомпенсатором G 10 ELSTER      предназначенного для измерения потребления природного
газа.
Требования к выполнению работы:
- счетчик газа с термокомпенсатором входит в стоимость договора в количестве одной
единицы;
- демонтаж старого счетчика и установка нового счетчика;
- сварочные работы при необходимости;
- организация осуществляющая монтаж должна иметь все необходимое для выполнения
данных работ;
- по завершению работ организовать приемочную комиссию по вводу в эксплуатацию
газового счетчика и опломбировки установленном порядке;
- в стоимость работ включаются все материалы и услуги (пломбирования, установка
газового счетчика с термокомпенсатором), предварительно согласовываются с Заказчиком
- газовый счетчик с термокомпенсатором должен иметь сертификат качества и
гарантийный талон;
- гарантия на выполненные работы и газового счетчика с термокомпенсатором 12
месяцев.
Работа выполняется в соответствии с установленными техническими регламентами,
положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством
Республики Казахстан (при наличии).
[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работы: 5 календарных дней со дня заключения договора.
Место выполнения работы:   Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул Байдибек би 170
