Техническая спецификация
По обслуживанию оборудования по адресу Ермекова 33.

	
	Услуги по техническому обслуживанию Услуги по техническому обслуживанию пневматического/компрессорного оборудованияи подачи тепловой энергии.


Потенциальный поставщик должен производить неприрывную подачу воды под высоким давлением в систему отопления и центральное водоснабжение самого здания на улицы Ермекова 33.на всех 10 этажей. 	Поставщик обязан иметь автоматический тепловой пункт в котором будет производится обслуживание пневматического/компрессорного оборудования. Услуга оказывается круглосуточно квалифицированным персоналом Поставщика. 
У потенциального поставщика должен быть акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и аксплуатации ответственности сторон и или/справка об отсутствии границ.
Паспорт  насосного оборудования  теплоиспользующих установок.
Расченый график загрузки 
Потенциальный поставщик должен обеспечить здание неприрывной подачи тепла. 
Предоставление электрика,сантехнка на весь период времени.
Потенциальный поставщик  должен обеспечить порядок на территории и вокруг нее.
Срок подачи тепла весь отопительный сезон в период, октябрь, ноябрь, декабрь.











[bookmark: _GoBack]Техникалық сипаттама
Ермеков 33 мекенжайы бойынша жабдыққа қызмет көрсету бойынша.
Сорғы жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жылу энергиясын беру қызметтері. Әлеуетті өнім беруші ғимараттың өзін жылыту жүйесіне және орталық сумен жабдықтауға жоғары қысыммен үздіксіз су беруді Ермеков көшесі 33-ке жүргізуі тиіс.барлық 10 қабатта. Сорғының өзіне техникалық қызмет көрсету, үнемі техникалық тексеру. Жылу пайдаланатын қондырғылардың сорғы жабдықтарының паспорты. Есептелген жүктеу кестесі Бұл жабдыққа қызмет көрсететін мамандар сантехник, қажет болған жағдайда электрик.
Әлеуетті жеткізушіде жылу желілеріне қатысты меншік құқығы мен пайдалану жауапкершілігінің шекараларын айқындайтын құжат (немесе мұндай шекаралардың белгіленбегенін растайтын құжат) болуы тиіс.
Жылу тұтыну қондырғыларында пайдаланылатын сорғы жабдықтарына арналған техникалық құжаттама (паспорт).
Жүктемелерді есептеу кестесі.
Әлеуетті жеткізуші ғимаратты үздіксіз жылумен қамтамасыз етуі қажет.
Қызмет көрсету кезеңі бойы электрик пен сантехниктің болуын қамтамасыз ету.
Әлеуетті жеткізуші үй-жайдың ішінде және оның айналасында тәртіпті сақтауы тиіс.
Жылумен қамтамасыз ету кезеңі бүкіл жылу беру маусымын, атап айтқанда қазан, қараша және желтоқсан айларын қамтиды.

