Бекітемін

Ақтөбе облысының

ТЖД бастығының

бірінші орынбасары

азаматтық қорғау

полковник

____ А. Жанабергенов

Жылу тутынатын кондыргыларды гидраванкалык сынауга жане жууга

кызмет корсетуге арналган техпикальк шарттары

Ішкі жылу жуйесіндегі кысыды сынау бірнеше кезецнен турады:

- Жуйені сумен толтыру;

- Ондагы кысымды межбурлеу;

- Жуйедегі кыбымды олшейтін аспаптарлыи корсеткіштерін бакылау;

- Агып кетудін болуын (болмауын) визуалды бакилау;

- Аныкталган жагдайда акауларды жою;

- Жылу жуйесін кысымды сынау туралы акт жасау.

| № | Қызмет көрсету орны | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ақтөбе қ., Гришин к-сі 64а | қызмет | 1 |
| 2 | Ақтөбе қ, Алматы Есет батыр-3 т/а, Қарғалы учаскесі 25 Л | қызмет | 1 |
| 3 | Темирский район, ШубарКудук, ул.Асау-Барак 4 | қызмет | 1 |
| 4 | Хромтау ауданы, Хромтау қ, Газиза Жубанова №2 | қызмет | 1 |

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.

Тылдық қамтамасыз ету инспекторы

азаматтық қорғау лейтенанты					Д. Ермекбаев

Утверждаю

Первый заместитель начальника  ДЧС

Актюбинской области

полковник гражданской защиты

___А. Жанабергенов

Технические условия на обслуживание оборудования, потребляющего тепловую энергию, предназначенного для гидравлических испытаний и промывки.

Опрессовка внутренней системы отопления состоит из нескольких этапов:

- Заполнение системы водой;

- Создание необходимого давления в системе;

- Контроль показаний приборов, измеряющих давление в системе;

- Визуальный контроль наличия или отсутствия утечек;

- Устранение выявленных неисправностей;

- Составление акта об опрессовке системы отопления.

| № | Место оказания услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Актобе р-н Астана, ул. Гришина №64 а | услуга | 1 |
| 2 | г. Актобе р-н Алматы, ж/м Есет батыр, ул. Каргалы № 25 л | услуга | 1 |
| 3 | Темирский р-н, п. ШубарКудук, ул.Асау-Барак 4 | услуга | 1 |
| 4 | Хромтауский р-н, г. Хромтау, ул. Газиза Жубанова №2 | услуга | 1 |

Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Инспектор Одела тылового обеспечения

лейтенант гражданской защиты                                                           Д. Ермекбаев