
Бекітемін
Ақтөбе облысының 
ТЖД бастығының 
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Жылу тутынатын кондыргыларды гидраванкалык сынауга жане жууга
кызмет корсетуге арналган техпикальк шарттары

Ішкі жылу жуйесіндегі кысыды сынау бірнеше кезецнен турады:
· Жуйені сумен толтыру;
· Ондагы кысымды межбурлеу;
· Жуйедегі кыбымды олшейтін аспаптарлыи корсеткіштерін бакылау;
· Агып кетудін болуын (болмауын) визуалды бакилау;
· Аныкталган жагдайда акауларды жою;
· Жылу жуйесін кысымды сынау туралы акт жасау.
	№
	Қызмет көрсету орны
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Ақтөбе қ., Гришин к-сі 64а
	қызмет
	1

	2
	    Ақтөбе қ, Алматы Есет батыр-3 т/а, Қарғалы учаскесі 25 Л
	қызмет
	1

	3
	  Темирский район,      
ШубарКудук, ул.Асау-Барак 4
	қызмет
	1

	4
	   Хромтау ауданы, Хромтау қ, Газиза Жубанова №2
	қызмет
	1















Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.



Тылдық қамтамасыз ету инспекторы 
азаматтық қорғау лейтенанты					Д. Ермекбаев
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Технические условия на обслуживание оборудования, потребляющего тепловую энергию, предназначенного для гидравлических испытаний и промывки.
Опрессовка внутренней системы отопления состоит из нескольких этапов:

· Заполнение системы водой;
· Создание необходимого давления в системе;
· Контроль показаний приборов, измеряющих давление в системе;
· Визуальный контроль наличия или отсутствия утечек;
· Устранение выявленных неисправностей;
· Составление акта об опрессовке системы отопления.
	№
	Место оказания услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	г. Актобе р-н Астана, ул. Гришина №64 а
	услуга
	1

	2
	г. Актобе р-н Алматы, ж/м Есет батыр, ул. Каргалы № 25 л
	услуга
	1

	3
	Темирский р-н,   п. ШубарКудук, ул.Асау-Барак 4
	услуга
	1

	4
	Хромтауский р-н, г. Хромтау, ул.  Газиза Жубанова №2
	услуга
	1





Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.




  Инспектор Одела тылового обеспечения
  лейтенант гражданской защиты                                                           Д. Ермекбаев

