Техникалық ерекшелік: «Жезқазған қаласында тротуар тақталарынан жаяу жүргіншілер жолдарын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары»

Жезқазған қаласында тротуар тақталарынан (брусчаткадан) жасалған жаяу жүргіншілер жолдарын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларына, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және санитариялық нормалар талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шарттың қолданылу мерзімі ішінде, қажетті жұмыстардың орындалатын орны, көлемі және сипаты көрсетіле отырып жүзеге асырылады. Мердігер Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен күні жұмыстарды орындауға кірісуге міндетті.

Жұмыстар басталғанға дейін Мердігер қажетті жұмыс күшінің, материалдардың, құрал-саймандардың, жабдықтардың және көлік құралдарының болуын қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер тротуар тақталарын (брусчатканы) және басқа да қажетті материалдарды Тапсырыс беруші көрсеткен сақтау орнынан жұмыс жүргізілетін жерге дейін өз күшімен тиеуді, жеткізуді және түсіруді жүзеге асыруға міндетті.

Жұмыстардың құрамына зақымдалған тротуар тақталарын бөлшектеу, негізді дайындау және тегістеу, төсеме қабатты қалпына келтіру, тротуар тақталарын төсеу және тегістеу, жіктерін толтыру, сондай-ақ учаскенің жай-күйіне байланысты қажетті өзге де жұмыстарды орындау кіреді.

Тротуар тақталарын төсеу жабынның тегістігін, орнықтылығын, қажетті еңістердің сақталуын және жерүсті суларының тиісті деңгейде ағуын қамтамасыз етуі тиіс.

Пайдаланылатын материалдар қолданыстағы стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес болуы, сапалы болуы және жол берілмейтін ақаулары болмауы тиіс. Қажет болған жағдайда жаңа материалдарды қолдану Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.

Жұмыстарды орындау кезеңінде Мердігер ескерту белгілерін, қоршауларды, сигналдық таспаларды және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қажетті өзге де құралдарды орнатуға, жаяу жүргіншілердің қауіпсіз өтуін ұйымдастыруға және қозғалысқа кедергілердің туындауына жол бермеуге міндетті.

Мердігер жұмыс жүргізілетін жерде және оған іргелес аумақта тазалықты сақтауға міндетті. Жұмыстар аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстарын, материалдардың қалдықтарын және басқа да қалдықтарды толық жинап, белгіленген орындарға әкетіп, аумақты тиісті санитариялық жағдайға келтіру қажет. Құрылыс қоқыстарын тротуарларда, жүріс бөлігінде, көгалдарда және ортақ пайдаланылатын өзге де аумақтарда жинап қоюға жол берілмейді.

Тапсырыс беруші жұмыстардың орындалу барысы мен сапасын бақылауға, нақты орындалған жұмыс көлемдерін тексеруге және жұмыстардың орындалғанын растайтын фото- және бейнематериалдарды ұсынуды талап етуге құқылы.

Орындалған жұмыстарды қабылдау олардың сапасы мен көлемі тексерілгеннен кейін жүзеге асырылады. Мердігердің кінәсінен кемшіліктер анықталған жағдайда, олар Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде Мердігердің есебінен жойылуы тиіс.

Мердігер жұмыстардың сапалы әрі уақтылы орындалуына, қауіпсіздік талаптарының сақталуына, мүліктің сақталуына және аумақтың тиісті жағдайда ұсталуына жауапты болады.

Егер шартта өзгеше көзделмесе, материалдарды жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына, жабдықтарды пайдалануға, аумақты тазалауға және құрылыс қоқыстарын әкетуге байланысты барлық шығындар жұмыстардың құнына енгізілуі тиіс.

Төлем шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші нақты орындалған және қабылдаған жұмыстар үшін жүргізіледі.

Техническая спецификация: «Ремонтно-восстановительные работы по устройству дорожек из тротуарной плитки в городе Жезказган»

Ремонтно-восстановительные работы по устройству дорожек из тротуарной плитки (брусчатки) в городе Жезказган должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан, требованиями охраны труда, техники безопасности и санитарными нормами. Работы осуществляются по заявкам Заказчика в течение срока действия договора, с указанием места, объёма и характера необходимых работ. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в день поступления заявки Заказчика. До начала работ Подрядчик должен обеспечить наличие необходимой рабочей силы, материалов, инструментов, оборудования и транспортных средств. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять погрузку, доставку и разгрузку тротуарной плитки (брусчатки) и других необходимых материалов с места хранения, указанного Заказчиком, до места проведения работ. В состав работ входят демонтаж повреждённой плитки, подготовка и выравнивание основания, восстановление подстилающего слоя, укладка и выравнивание тротуарной плитки, заполнение швов и выполнение иных необходимых операций в зависимости от состояния участка. Укладка плитки должна обеспечивать ровность, устойчивость покрытия, соблюдение необходимых уклонов и надлежащий отвод поверхностных вод. Используемые материалы должны соответствовать действующим стандартам и техническим требованиям, быть качественными и не иметь недопустимых дефектов. В случае необходимости замены новые материалы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. На период выполнения работ Подрядчик обязан установить предупреждающие знаки, ограждения, сигнальные ленты и другие необходимые средства обеспечения безопасности, организовать безопасный проход пешеходов и не допускать создания препятствий для движения. Подрядчик обязан поддерживать чистоту на месте проведения работ и прилегающей территории. После завершения работ необходимо полностью убрать и вывезти строительный мусор, остатки материалов и другие отходы в установленные места, привести территорию в надлежащее санитарное состояние. Складирование строительного мусора на тротуарах, проезжей части, газонах и иных территориях общего пользования не допускается. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, проверять фактические объёмы и требовать предоставления фото- и видеоматериалов, подтверждающих выполнение работ. Приёмка производится после проверки качества и объёмов выполненных работ. В случае выявления недостатков, возникших по вине Подрядчика, они должны быть устранены за счёт Подрядчика в согласованный с Заказчиком срок. Подрядчик несёт ответственность за качество и своевременность выполнения работ, соблюдение требований безопасности, сохранность имущества и надлежащее содержание территории. Все расходы, связанные с доставкой материалов, погрузочно-разгрузочными работами, использованием оборудования, уборкой и вывозом строительного мусора, должны быть учтены в стоимости работ, если иное не предусмотрено договором. Оплата производится за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями договора.