          Техническая спецификация на установку «Системы речевого оборудования»
1. Общие сведения

Заказчик: КГКП «Ясли-сад № 42»
[bookmark: _Hlk242695840]Адрес объекта: Г. Алматы, Ауэзовский район, 9 мкр. 38 дом. 
Контактное лицо: Ихласова А.У.
Телефон: +7/707/175-37-57

[bookmark: _Hlk242695881]2. Предмет закупки / услуги 
- «Система речевого оборудования»
3. 
	Характеристика 
	

	Поставка и монтаж
«Системы  речевого  оборудования»

	Поставка и установка Речевого  оборудования во внутрь здания: 
ITC Audio T-8000 с микрофонной консолью T-8000A и пятью громкоговорителями
Оборудование	
1	Аудиоматрица и контроллер	ITC T-8000 - 	1 шт.	
2	Микрофонная консоль на 8 зон  ITC T-8000A - 1 шт.	
3	Трансляционный усилитель	ITC T-240D, 240 Вт - 1 шт.	
4	настенный громкоговоритель	ITC VA-105T, 100 В	 - 5 шт.	 
5	Кабель для подключения	
6	Кабельные короба и крепления		5 комплект	
7	Кабельные линии, монтажные материалы и необходимые соединительные элементы.
9            Резервное питание — согласно требованиям проекта.
10         Монтаж, настройка, проверка и документальное оформление выполненных работ.

Монтажные работы, Пуско-наладочные работы 1 усл. усилитель системы речевого оповещения мощностью 500 Вт с поддержкой пятью зон.
Расходные  и крепежные  материалы в  комплекте . 
Перед началом работ поставщик должен ознакомиться с объектом 

После подписания договора Поставка установка и монтажные работы срок в течении  20 календарных дней, после монтажных работ поставщик должен убрать и вывести мусор за собой.  В случае возникновения  неисправности оборудования во время эксплуатаций Поставщик должен заменить нужные материалы за свой счет. 
Поставщик предоставляет на всё оборудование и работы гарантию 1 год.





«Дыбыс аппараты жүйесін» орнатуға арналған техникалық ерекшеліктері
1. Жалпы ақпарат

Тапсырыс беруші: Алматы қаласы Білім басқармасының "№42 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Нысанның мекен жайы: Алматы қ., Ауезов ауданы, 9 мкр. 38 үй.

2. Сатып алу түрі/қызмет көрсету
- «Сөйлеу аппараттарының жүйесі»
3. 
	Сипаттама
	

	«Сөйлеу аппаратурасы жүйелерін» жеткізу және орнату
	Жабдық ішіндегі қоғамдық мекенжай жабдықтарын жеткізу және орнату:
ITC Audio T-8000, T-8000A микрофон консолі және бес динамикпен
Жабдық
1. ITC T-8000 аудио матрицасы және контроллері - 1 дана.
2. ITC T-8000A 8 аймақтық микрофон консолі - 1 дана.
3. ITC T-240D қоғамдық мекенжай күшейткіші, 240 Вт - 1 дана.
4. ITC VA-105T қабырғаға орнатылатын динамиктер, 100 В - 5 дана.
5. Қосылым кабелі
6. Кабель науалары және бекіту жинақтары (5 жиынтық)
7. Кабель желілері, орнату материалдары және қажетті қосу элементтері.
9. Жоба талаптарына сәйкес резервтік қуат көзі.
10. Орнату, конфигурациялау, сынау және аяқталған жұмысты құжаттау. Бес аймақты бір стандартты 500 Вт дауыстық дабыл жүйесінің күшейткішін орнату және іске қосу.

Шығын материалдары мен бекіткіштер кіреді.

Жұмысты бастамас бұрын жеткізуші учаскені тексеруі керек.

Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, орнату және орнату жұмыстары 20 күнтізбелік күн ішінде аяқталады. Орнатқаннан кейін жеткізуші кез келген қоқысты тазалап, алып тастауы керек. Егер жабдық жұмыс кезінде ақаулыққа ұшыраса, жеткізуші қажетті материалдарды өз есебінен ауыстыруы керек.

Жеткізуші барлық жабдық пен жұмысқа 1 жылдық кепілдік береді.






