Техническая спецификация
1. Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) Низкотемпературный плазменный стерилизатор HMА-30 (Human Meditek, Южная Корея)
2. [bookmark: _GoBack]Наименование и краткая характеристика Выезд, диагностика, ремонт (с заменой запчастей) низкотемпературного плазменного стерилизатора HMА-30 (Human Meditek, Южная Корея)
3. Общие требования Правила осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-273/2020 от 15 декабря 2020 года
4. Требование к специалисту для оказания услуг ОБЪЯЗАТЕЛЬНО! Наличие специалиста/сервисного инженера имеющего документального подтверждения /Сертификата от производителя/завода изготовителя на право проведения сервисного обслуживания, выполнения технического обслуживания
5. Описание деталей: 1.Быстроразъемное соединение (Quick Coupling) для плазменного стерилизатора серии НМА 2.Инфузионный набор (Infusion Set)

Техникалық сипаттама
1. Медициналық техниканың атауы (бұдан әрі-МТ) (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) НМА-30 төмен температуралы плазмалық стерилизатор (Human Meditek, Оңтүстік Корея) 
2. НМА-30 төмен температуралы плазмалық стерилизатордың (Human Meditek, Оңтүстік Корея) шығу, диагностикасы, жөндеу (қосалқы бөлшектерді ауыстырумен)атауы және қысқаша сипаттамасы 
3. Жалпы талаптар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидалары 
4. Қызмет көрсету үшін маманға қойылатын талап міндетті! Сервистік қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсетуді орындау құқығына құжаттық растамасы /өндірушіден/дайындаушы зауыттан сертификаты бар маманның/сервистік инженердің болуы
 5. Бөлшектердің сипаттамасы: 1.NMA 2 сериялы плазмалық стерилизаторға арналған жылдам қосылатын қосылыс (Quick Coupling).Инфузиялық жинақ (Infusion Set)
