Приложение № 2

к Договору о государственных закупках услуг

от «__ » __________2026_

Услуги на проведение производственного контроля

Производственный контроль (самоконтроль) – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека продукции, работ и услуг путем организации и проведения на объекте самоконтроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Лабораторные исследования и испытания осуществляются индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом на базе производственных лабораторий либо с привлечением лабораторий (испытательных центров), аккредитованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Отбор и доставка проб для проведения производственного контроля осуществляется специалистом лаборатории (испытательного центра) либо обученным персоналом объекта.

Услуга по проведению производственного контроля должна включать отбор, регистрацию проб для проведения исследований и оформление протоколов результатов исследований.

Основание: Приказ МЗ РК №62 от 07 апреля 2023г. «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»

Производственный контроль включает в себя:

| № | Наименование исследований | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замеры освещенности (45 кабинетов) | Услуга | 1 |
| 2 | Измерение параметров микроклимата, освещенности и шума |  |  |
| 3 | Замеры микроклимата,температура воздуха (45 кабинетов) |  |  |
| 4 | Шум (45 кабинетов) |  |  |
| 5 | Бактериологический и химический анализ воды |  |  |
| 6 | Микробиологические исследования воды |  |  |
| 7 | Исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  |  |
| 8 | Электромагнитные поля |  |  |
| 9 | Электростатические поля (компьютеры и видеотерминалы) |  |  |
| 10 | Исследование дезинфицирующих средств диохлора |  |  |
| 11 | Исследование эффективности вентиляции |  |  |
| 12 | Кратность воздухообмена приточно-вытяжной вентиляции с искуственным побуждением, естественной вентиляции (помещение в целом) |  |  |

Место оказания услуг: ЗКО, г.Уральск,микрорайон Строитель 8/1

Данная Техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках услуг

2 қосымша

Өндірістік бақылауды жүргізуге арналған қызметтер

Өндірістік бақылау (өзін-өзі бақылау) – өндірілетін өнімнің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің адам және оның тіршілік ететін ортасы үшін қауіпсіздігін және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз етуге бағытталған, дара кәсіпкер немесе заңды тұлға орындайтын іс-шаралар, оның ішінде зертханалық зерттеулер мен сынақтар кешені.

Өндірістік бақылаудың мақсаты объектіде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарының талаптарының сақталуына өзін-өзі бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жолымен өнімнің, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің адам үшін қауіпсіздігін және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз ету болып табылады.

Зертханалық зерттеулер мен сынақтарды дара кәсіпкер, заңды тұлға өндірістік зертханалар базасында не Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасына сәйкес аккредиттелген зертханаларды (сынақ орталықтарын) тарта отырып жүзеге асырады.

Өндірістік бақылауды жүргізу үшін сынама алуды және жеткізуді зертхананың (сынақ орталығының) маманы не объектінің оқытылған персоналы жүзеге асырады.

Негіздеме:ҚР ДСМ 2023 жылғы 7 сәуірдегі№62 бұйрығы «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруғақойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы.

Өндірістік бақылау мыналарды қамтиды:

| № | Зерттеу атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жарықтандыруды өлшеу (45 кабинет) | Қызмет | 1 |
| 2 | Микроклимат, жарық және Шу параметрлерін өлшеу |  |  |
| 3 | Микроклиматты өлшеу,ауа температурасы (45 кабинет) |  |  |
| 4 | Шу (45 кабинет) |  |  |
| 5 | Судың бактериологиялық және химиялық талдауы |  |  |
| 6 | Суды микробиологиялық зерттеу |  |  |
| 7 | Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу |  |  |
| 8 | Электромагниттік өрістер |  |  |
| 9 | Электростатикалық өрістер (Компьютерлер және бейне терминалдар) |  |  |
| 10 | Деохлор дезинфекциялау құралдарын зерттеу |  |  |
| 11 | Желдетудің тиімділігін зерттеу |  |  |
| 12 | Жасанды ынталандырумен, табиғи желдетумен (жалпы үй-жай)ауа беру-шығару желдеткішінің ауа алмасу жиілігі |  |  |

Қызмет көрсету орны: БҚО, Орал қ., Строитель шағын ауданы 8/1

Бұл техникалық ерекшелік заңды күшіне ие және қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.