Техническая Спецификация

Услуги по техническому обслуживанию и испытание наружного молния – отвода

Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг:

- проверить надежность электрических соединений токоведущих частей; -

определить степень разрушения коррозией отдельных элементов молниезащиты;

- проверить соответствие молниезащитных устройств характеру защищаемого объекта (по категории молниезащиты) и в случае строительных и технологических изменений, происшедших за предшествующий период, наметить мероприятия по модернизации устройств молниезащиты;

- проверить наличие на молниеотводах нумерации и предупредительных надписей, а на стенах защищаемых зданий трафаретов о взаимном расположении их фундаментов и заземляющих устройств молниезащиты;

- проверить регистраторы разрядов молнии путем осмотра крепления их к молниеотводам;

- выполнение операции технического обслуживания;

- проверка механической прочности сварных и болтовых соединений заземляющих проводников; - проверка целости и исправности

- восстановление опознавательной окраски заземляющих проводников, знаков заземления;

2. Условия оказания услуг: - Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведении испытания молниеотводов и заземляющих устройств

После окончания оказания услуги, поставщиком предоставляются следующие документы:

1.Протокол испытании

2. Акт выпол.работ

3. Срок действия протокола  1год

Обслуживание на 18 зданий

| № | Наименование | Общее количество квадрат метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жалагаш больница | 15154.57 |
| 2 | Жалагаш поликлиника |  |
| 3 | Жалагаш инфекционная |  |
| 4 | ВА Ақарық |  |
| 5 | ВА Аккум |  |
| 6 | ВА Аккыр |  |
| 7 | ВА Аксу |  |
| 8 | ВА Бухарбай батыр |  |
| 9 | ВА Енбек |  |
| 10 | ВА Мадениет |  |
| 11 | ВА Макпалкол |  |
| 12 | ВА Мырзабай |  |
| 13 | ВА Тан |  |
| 14 | ВА Шаменов |  |
| 15 | ФАП Жанаталап |  |
| 16 | ФАП Жанадария |  |
| 17 | МП Далдабай |  |
| 18 | МП Жанаконыс |  |

Техникалық Сипаттама

Сыртқы найзағай бұру техникалық қызмет көрсету және сынау қызметтері

Қызметтердің толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамалары: - ток өткізгіш бөліктердің электр қосылыстарының сенімділігін тексеру; - найзағайдан қорғаудың жеке элементтерінің коррозиямен жойылу дәрежесін анықтаңыз; - найзағайдан қорғау құрылғыларының қорғалатын объектінің сипатына сәйкестігін тексеру (найзағайдан қорғау санаты бойынша) және алдыңғы кезеңде болған Құрылыс және технологиялық өзгерістер жағдайында найзағайдан қорғау құрылғыларын жаңғырту жөніндегі іс-шараларды белгілеу; - найзағай бұрғыштарында нөмірлеу мен ескерту жазуларының, ал қорғалатын ғимараттардың қабырғаларында олардың іргетастары мен жерге тұйықталатын найзағайдан қорғау құрылғыларының өзара орналасуы туралы трафареттердің болуын тексеру; - найзағай разрядтарын тіркеушілерді найзағай бұрғыштарына бекітуді тексеру арқылы тексеріңіз; - техникалық қызмет көрсету операциясын орындау; - жерге тұйықтағыш өткізгіштердің дәнекерленген және болтты қосылыстарының механикалық беріктігін тексеру; - бүтіндігі мен жарамдылығын тексеру - жерге тұйықтау өткізгіштерінің тану бояуын, жерге тұйықтау белгілерін қалпына келтіру; 2. Қызмет көрсету шарттары: - Орындаушы найзағай бұрғыштары мен жерге тұйықтау құрылғыларына сынақ жүргізу бойынша қызмет көрсетуге міндеттенеді Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынады:

1.Сынақ хаттамасы

2. Орындау актісі.жұмыс

3. Хаттаманың қолданылу мерзімі 1 жыл

Қызмет көрсету ғимарат саны 18

| № | Наименование | Общее количество квадрат метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жалагаш больница | 15154.57 |
| 2 | Жалагаш поликлиника |  |
| 3 | Жалагаш инфекционная |  |
| 4 | ВА Ақарық |  |
| 5 | ВА Аккум |  |
| 6 | ВА Аккыр |  |
| 7 | ВА Аксу |  |
| 8 | ВА Бухарбай батыр |  |
| 9 | ВА Енбек |  |
| 10 | ВА Мадениет |  |
| 11 | ВА Макпалкол |  |
| 12 | ВА Мырзабай |  |
| 13 | ВА Тан |  |
| 14 | ВА Шаменов |  |
| 15 | ФАП Жанаталап |  |
| 16 | ФАП Жанадария |  |
| 17 | МП Далдабай |  |
| 18 | МП Жанаконыс |  |