Техническая спецификация 

	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Дополнительная характеристика, 
техническая спецификация 
  
	Ед изм

	1
	Услуга по установке и  поверка модульного счетчика холодной воды
	Установка и поверка  модульного(дистанционного) счетчика холодной  воды   диаметром 25 мм  с соответствующим сертификатом или свидетельством, подтверждающее соответствие всем метрологическим требованиям. Для автоматической передачи показаний, с гарантией, с регистрацией в ТОО «Единый расчетный центр г. Павлодара», внесен в Государственный реестр средств измерений РК, а также строго соответствовать выданным вам техническим условиям (ТУ). Гарантия: Не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Срок  установки: В течение 16-ти календарных дней со дня подписания договора. Место поставки: По адресу Заказчика.
	1 (один) счетчик холодной  воды
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Техникалық сипаттама
	№ п/п
	Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы
	Қосымша сипаттама, 
Техникалық сипаттама  
	өлшем бірліктері

	1
	Модульдік суық су есептегішін орнату және тексеру қызметі
	Барлық метрологиялық талаптарға сәйкестігін растайтын тиісті сертификаты немесе куәлігі бар диаметрі 25 мм модульдік(қашықтықтан) суық су есептегішін орнату және тексеру. Көрсеткіштерді автоматты түрде беру үшін, кепілдікпен, "Павлодар қаласының Бірыңғай есеп айырысу орталығы" ЖШС тіркеуімен ҚР өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілді, сондай-ақ сізге берілген техникалық шарттарға (ТШ) қатаң сәйкес келеді. Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Орнату мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: Тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша.
	1 (бір) суық су есептегіш



