Қосымша 2
Техникалық ерекшелігі
Жатақхана ғимаратындағы әйелдер душ бөлмесінде ағымдағы жөндеу жұмыстары
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Материалды ескере отырып, 24 мм сэндвичке екі қабатты терезені ауыстыру
	кв.м
	1

	2
	Төбесі-гидрооқшаулағышпен бір рет жабу 
	кв.м
	28,36

	3
	Төбені тазарту 
	кв.м
	28,36

	4
	Төбеге арналған праймер 
	кв.м
	28,36

	5
	Төбесі-0,1-ден 3 см-ге дейін гипс сылақпен шыбық
	кв.м
	28,36

	6
	Дайындалған жабын бойынша төбенің гессосы 0,1-ден 1,0 см-ге дейін 
	м.п
	28,36

	7
	Төбесі-ылғалға төзімді эмальмен 2 рет бояу 
	м.п
	28,36

	8
	Төбе-саңырауқұлақтары бар жерлерді кетіруге арналған арнайы құралмен өңдеу 
	м.п
	28,36

	9
	Беткейлер-гидрооқшаулағышпен бір рет жабу 
	м.п
	19,12

	10
	Беткейлер-тазарту 
	м.п
	19,12

	11
	Беткейлер-праймер 
	м.п
	19,12

	12
	Беткейлер-шыбық 
	м.п
	19,12

	13
	Беткейлер-гессо 
	м.п
	19,12

	14
	Беткейлер - эмальмен 2 рет бояу 
	м.п
	19,12

	15
	Беткейлер-жерлерді саңырауқұлақтармен жою 
	м.п
	19,12

	16
	Гофрдегі сымды төсеу 
	м.п
	3

	17
	Строба 
	м.п
	10

	18
	Электр сорғышты орнату 
	м.п
	2

	19
	Терезедегі тұтқа мен құлыпты ауыстыру 
	шт 
	2

	20
	Терезені қайта орнату 
	шт
	1

	21
	Материалдарды ескере отырып, беткейлер мен терезе төсеніштерін орнату 
	шт
	

	22
	Сыртқы беткейлерді созыңыз және бояңыз
	
	

	Шығын материалы жұмыс құнына кіреді.


Мекен-жайы: 111200, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 6 шағын аудан, 56 үй. 

Сатып алынатын қызметтердің атауы: Жатақхана ғимаратындағы әйелдер душ бөлмесінде ағымдағы жөндеу жұмыстары
 Өлшем бірлігі: жұмыс

Қызмет көрсету кезеңі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Тапсырыс беруші өкілінің телефон нөмірі: 8-705-503-70-26
Приложение 2
Техническая спецификация
Работы по текущему ремонту в женской душевой в здании общежития
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Замена стеклопакета на сэндвич 24мм с учётом материала
	кв.м
	1

	2
	Потолок- покрытие гидроизоляцией на один раз 
	кв.м
	28,36

	3
	Потолок- расчистка 
	кв.м
	28,36

	4
	Потолок -грунтовка 
	кв.м
	28,36

	5
	Потолок- шпаклёвка гипсовой  штукатуркой  от 0,1 до 3см
	кв.м
	28,36

	6
	Левкас потолка от 0,1 до 1,0 см по подготовленному покрытию 
	м.п
	28,36

	7
	Потолок- покраска эмалью влагостойкой на 2 раза 
	м.п
	28,36

	8
	Потолок- обработка спецсредством для удаления мест с грибком 
	м.п
	28,36

	9
	Откосы- покрытие гидроизоляцией на один раз 
	м.п
	19,12

	10
	Откосы -расчистка 
	м.п
	19,12

	11
	Откосы -грунтовка 
	м.п
	19,12

	12
	Откосы -шпаклёвка 
	м.п
	19,12

	13
	Откосы -левкас 
	м.п
	19,12

	14
	Откосы -покраска эмалью 2 раза 
	м.п
	19,12

	15
	Откосы -удаление мест    грибком 
	м.п
	19,12

	16
	Прокладка провода в гофре 
	м.п
	3

	17
	Штроба 
	м.п
	10

	18
	Установка  электровытяжки 
	м.п
	2

	19
	Замена ручки и замка на окне 
	шт 
	2

	20
	Переустановка окна 
	шт
	1

	21
	Установка откосов и подоконника с учетом материалов 
	шт
	

	22
	Вытянуть откосы наружные и покрасить 
	
	

	Расходный материал включен в стоимость работ.


Адрес: 111200, Республика Казахстан, Костанайская область, город Лисаковск, 6 микрорайон, 56 дом. 

Наименование закупаемых услуг: Работы по текущему ремонту в женской душевой в здании общежития.
Единица измерения: работа
Период оказания услуги: в течение 16 календарных дней с даты подписания договора
Номер телефона Представителя Заказчика: 8-705-503-70-26
