Техникалық сипаттамасы

1.Жеке жылу есептегіштер;

2.Жеке су есептегіштер;

3.Жеке электр есептегіштер;

Электр,су,жылу есептегіштерін тексеру —дұрыс есептеу және төлемді дұрыс есептеу дәлдігін растау үшін міндетті метрологиялық процедура, хаттама, сертификат;

Өлшеу дәлдігі;

Пломбалардың жағдайы;

Зауыт нөмірінің сәйкестігі;

Зақымданудың жоқтығы.

Тексеру актісі (электрондық немесе қағаз нұсқасы). Деректерді реестрге енгізу, ақпаратты басқарушы компанияға өткізу. Маманның шығуы, аспапты тексеру, тұрғын үй-коммуналдық қызмет құжаттарының толық пакеті. Сертификация, метрология,  тестілеу  және  техникалық  тексеру, есептегіштерді орнатпай-ақ тексеру.  Мекеме орнында тексеру — ол есептегішті сол жерде диагностикалау мүмкіндігін беретін заманауи әдіс. Арнайы жабдықты пайдалану, есептегіштің жұмысын сол жерде тексеру. Суық/ыстық су. Ресми тексеру реестрге енгізумен және коммуналдық қызметтермен бірге.

Технические характеристики

- Индивидуальных теплосчетчиков;

2.  Индивидуальных счетчиков воды;

3. Индивидуальных счетчиков электросчетчика;

Поверка электросчетчиков,счетчик учета холодный воды,теплосчетчик. Поверка счетчика — обязательная метрологическая процедура для подтверждения точности измерений и корректного начисления оплаты,протокол, сертификат

точность измерений;

состояние пломб;

соответствие заводского номера;

отсутствие повреждений.

Акт поверки (электронный или бумажный). Внесение данных в реестр, передача сведений в управляющую компанию.                                            Выезд специалиста, проведение поверки прибора, комплект документов ЖКС (жилищно-коммунальная служба.)   Сертификация, метрология, испытания и техосмотр, поверка счетчиков без  снятия. Поверка без снятия – современный метод диагностики, позволяющий проверить прибор учета  на месте. Использовать специальное оборудование, которое тестирует работу счетчика на месте. Холодная/горячая вода. Официальная поверка с внесением в реестр и коммунальными службами.