Техническая спецификация

На услугу по поверке 6 (шести) трансформаторов тока 200/5А, с выдачей сертификатов

Место оказания услуги: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова 4/2, в ТП.

Срок оказания услуг: по заявке в течении 15 календарных дней (со дня заключения договора).

Требование к поставщику:

Поверка средств измерений должна осуществляться в соответствии с законом РК «Об обеспечении единства измерений и СТ РК 2.4-2007 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» подразделениями государственной метрологической службы и метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на право поверки средств измерений в соответствии с требованиями СТ РК 17025 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий».

Наличие аттестата аккредитации подтверждающий право на оказание услуги.

Все работы должны быть согласованы с заказчиком.

Услуга считается выполненной при условии проведенной поверки и выдачи оригинала результата (сертификат).

В цену включены все затраты поставщика для оказания услуги.

Техникалық сипаттама

Сертификаттар бере отырып, 6 (алты) 200/5А ток трансформаторын тексеру жөніндегі қызметке

Қызмет көрсету орны: Павлодар қаласы, Генерал Дюсенов көшесі 4/2, ТП.

Қызмет көрсету мерзімі: өтінім бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде (шарт жасалған күннен бастап).

Жеткізушіге қойылатын талап:

Өлшеу құралдарын тексеру "өлшем бірлігін және ҚР СТ 2.4-2007 қамтамасыз ету туралы "ҚР Заңына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. ҚР СТ 17025" сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыретіне қойылатын жалпы талаптар "талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын тексеру құқығына аккредиттелген заңды тұлғалардың мемлекеттік метрологиялық қызмет бөлімшелері мен метрологиялық қызметтерінің"ұйымдастыру және өткізу тәртібі.

Қызмет көрсету құқығын растайтын аккредиттеу аттестатының болуы.

Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

Қызмет тексеру жүргізілген және нәтиженің түпнұсқасы (сертификат) берілген жағдайда орындалды деп есептеледі.

Бағаға қызмет көрсету үшін жеткізушінің барлық шығындары кіреді.