Техникалық сипаттама

- Сыртқы трассаны және ішкі жылыту жүйесін жуу жіне сығымдау.

Нысанға су жеткізу үшін су және көлік, сондай-ақ барлық ілеспе материалдар жеткізуші есебінен сатып алынады.

2. Сығымдау гидропресс арқылы жүзеге асырылады. Жуу су толық                       жарықтандырылғанға дейін жүргізіледі.

3. Барлық жұмыстарды «Есиль-Теплоресурс» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізу қажет.

4. Осы Шарт шеңберiнде жеткізілетін қызметтер тиісті стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиiс.

5.  Көрсетілген қызметке 1 жылдан кем емес кепілдік беріледі.

6. Қызмет көрсету орны: СҚО, Есіл ауданы, Явленка с, Кизатов көшесі,79А онымен байланысты шығыстар Шарт бағасына енгізіледі.

7. Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен бастап 15 күн ішінде.

Техническая спецификация

- Произвести промывку и опрессовку наружной трассы и внутренней системы отопления.

Вода и транспорт для доставки воды до объекта, а также все сопутствующие материалы приобретаются за счет поставщика

- Опрессовка производится гидропрессом. Промывку производится до полного осветления воды.

- Все работы необходимо провести в присутствии представителей ТОО «Есиль-Теплоресурс».

- Услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше соответствующих стандартов.

- Гарантия на оказанную услугу не менее 1 года.

- Место оказания услуг: СКО, Есильский р-он, с.Явленка, ул.Кизатова 79А, связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

- Срок оказания услуг: в течение 15 дней от заявки Заказчика.