Техникалық сипаттама 
1. Сыртқы трассаны және ішкі жылыту жүйесін жуу жіне сығымдау.   
Нысанға су жеткізу үшін су және көлік, сондай-ақ барлық ілеспе материалдар жеткізуші есебінен сатып алынады.
[bookmark: _GoBack]     2. Сығымдау гидропресс арқылы жүзеге асырылады. Жуу су толық                       жарықтандырылғанға дейін жүргізіледі.
     3. Барлық жұмыстарды «Есиль-Теплоресурс» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізу қажет.
4. Осы Шарт шеңберiнде жеткізілетін қызметтер тиісті стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиiс.
5.  Көрсетілген қызметке 1 жылдан кем емес кепілдік беріледі.
6. Қызмет көрсету орны: СҚО, Есіл ауданы, Явленка с, Кизатов көшесі,79А онымен байланысты шығыстар Шарт бағасына енгізіледі.  
7. Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен бастап 15 күн ішінде.

Техническая спецификация 
1. Произвести промывку и опрессовку наружной трассы и внутренней системы отопления.   
Вода и транспорт для доставки воды до объекта, а также все сопутствующие материалы приобретаются за счет поставщика
2. Опрессовка производится гидропрессом. Промывку производится до полного осветления воды. 
3. Все работы необходимо провести в присутствии представителей ТОО «Есиль-Теплоресурс».
4. Услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше соответствующих стандартов. 
5. Гарантия на оказанную услугу не менее 1 года.
6. Место оказания услуг: СКО, Есильский р-он, с.Явленка, ул.Кизатова 79А, связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
7. Срок оказания услуг: в течение 15 дней от заявки Заказчика.  


