- ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

## МШ-3,0 өлшеуіш сызғышы (метршток)

2025 жылғы 12 тамыздағы № ВА-01-25-3785354 өлшем құралын салыстырып тексеру сертификатының негізінде.

| № | Сипаттаманың атауы | Мәні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Өлшеу құралының атауы | Метршток |
| 2 | Түрі (моделі) | МШ-3,0 |
| 3 | Зауыттық нөмірі | 01 |
| 4 | Өлшеу диапазоны | 0–3000 мм |
| 5 | Өндіруші | «Мунайаспап» АҚ, Қазақстан |
| 6 | Шығарылған жылы | 2014 ж. |
| 7 | Мақсаты | Көлденең резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін өлшеу |
| 8 | Салыстырып тексеру әдістемесі | ГОСТ 8.247-2004, МӨЖ. Көлденең резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін өлшеуге арналған метрштоктар. Салыстырып тексеру әдістемесі |
| 9 | Салыстырып тексеру құралдары | Металл өлшеуіш рулетка, нониусы бар бұрыш өлшегіш |
| 10 | Салыстырып тексеру сертификатының нөмірі | ВА-01-25-3785354 |
| 11 | Салыстырып тексеру күні | 12.08.2025 ж. |
| 12 | Салыстырып тексерудің қолданылу мерзімі | 12.08.2026 ж. дейін |
| 13 | Салыстырып тексеруді жүргізген ұйым | «Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ Алматы филиалының салыстырып тексеру зертханасы |
| 14 | Аккредиттеу аттестатының нөмірі | KZ.P.02.0687 |
| 15 | Салыстырып тексеру нәтижесі | Жұмыс өлшеу құралы ретінде қолдануға жарамды деп танылды |
| 16 | Пайдаланушы | «Ақбота» Шеңгелді ауылының бөбекжай-балабақшасы» МКҚК |

## Мақсаты және сипаттамасы

МШ-3,0 метрштогы — көлденең резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін анықтауға арналған өлшеу құралы.

Метршток мұнай өнімдерін сақтау объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету кезінде резервуарлардағы сұйықтық деңгейін бақылау үшін қолданылады.

Өлшеу диапазоны 0-ден 3000 мм-ге дейін құрайды.

Ұсынылған сертификатқа сәйкес, метршток ГОСТ 8.247-2004 талаптарына сәйкес метрологиялық салыстырып тексеруден өткен және жұмыс өлшеу құралы ретінде қолдануға жарамды деп танылған.

## Қорытынды

Қазақстанда «Мунайаспап» АҚ 2014 жылы шығарған, зауыттық № 01, МШ-3,0 метрштогы көлденең резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін өлшеуге арналған.

2025 жылғы 12 тамызда жүргізілген салыстырып тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралы белгіленген метрологиялық талаптарға сәйкес деп танылған.

Ескерту: құжатта көрсетілген салыстырып тексерудің қолданылу мерзімі 2026 жылғы 12 тамызда аяқталған. Қазіргі уақытта метрштоктың жарамдылығын растау үшін кезекті салыстырып тексеру туралы мәлімет қажет.

Меңгеруші                                                                           А.Дуйсенова

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Метршток МШ-3,0

На основании сертификата о поверке средств измерений № ВА-01-25-3785354 от 12.08.2025 г.

№ Наименование характеристики	Значение

1. Наименование средства измерения	Метршток

2. Тип (модель)	МШ-3,0

3. Заводской номер	01

4. Диапазон измерений	0–3000 мм

5. Изготовитель	АО «Мунайаспап», Казахстан

6. Год изготовления	2014 г.

7. Назначение

Измерение уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах

8. Методика поверки	ГОСТ 8.247-2004, ГСИ. Метрштоки для измерений уровня нефтепродуктов в

горизонтальных резервуарах. Методика поверки

9. Средства поверки	Рулетка измерительная металлическая, угломер с нониусом

10. Номер сертификата о поверке	ВА-01-25-3785354

11. Дата поверки	12.08.2025 г.

12. Срок действия поверки	До 12.08.2026 г.

13. Поверочная организация	Поверочная лаборатория Алматинского филиала АО «Национальный

центр экспертизы и сертификации»

14. Номер аттестата аккредитации	KZ.P.02.0687

15. Результат поверки	Признан пригодным к применению в качестве рабочего средства измерений

16. Пользователь	КГКП «Ясли-детский сад Ақбота села Шенгельды»

Назначение и описание

Метршток МШ-3,0 представляет собой средство измерения, предназначенное для определения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах.

Метршток используется для контроля уровня жидкости в резервуарах при эксплуатации и обслуживании объектов хранения нефтепродуктов.

Диапазон измерений составляет от 0 до 3000 мм.

Согласно представленному сертификату, метршток прошёл метрологическую поверку в соответствии с требованиями ГОСТ 8.247-2004 и признан пригодным к применению в качестве рабочего средства измерений.

Заключение

Метршток МШ-3,0, заводской № 01, изготовленный в 2014 году АО «Мунайаспап» (Казахстан), предназначен для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах.

По результатам поверки от 12 августа 2025 года средство измерения признано соответствующим установленным метрологическим требованиям

Заведующая                                                                                                                    А.Дуйсенова