                     ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
                    на выполнение работ по освещению села
1. Общие положения
[bookmark: _GoBack]Настоящая техническая спецификация определяет состав, объем и основные требования к выполнению работ по устройству  электрического освещения села.
Работы выполняются «под ключ», включая поставку необходимых материалов, оборудования, комплектующих, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, подключение, испытание и ввод установленного оборудования в эксплуатацию, если иное не предусмотрено договором.
Исполнитель обязан выполнить работы качественно, в полном объеме и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, требованиями электробезопасности и техническими условиями на объект.
2. Требования к выполнению работ
Исполнитель до начала работ обязан:
· провести обследование существующей линии электроснабжения и мест установки оборудования;
· определить места установки светильников и реле времени совместно с Заказчиком;
· проверить соответствие поставляемых материалов и оборудования проектным/техническим требованиям;
· предоставить Заказчику график производства работ после подписания договора;
· обеспечить необходимыми механизмами, инструментом, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты и квалифицированным персоналом.
Все работы на действующих электроустановках должны выполняться с соблюдением требований электробезопасности и только после оформления необходимых разрешений, отключений и допусков.
3. Требования к материалам и оборудованию
Все применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть:
· новыми, не бывшими в эксплуатации;
· заводского изготовления;
· соответствующими техническим характеристикам объекта;
· пригодными для эксплуатации в климатических условиях региона;
· иметь необходимые паспорта, сертификаты/декларации соответствия и эксплуатационную документацию;
· иметь маркировку и идентификационные данные производителя.
Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком основные марки и технические характеристики оборудования до его установки.
Не допускается применение поврежденных, восстановленных или бывших в эксплуатации электротехнических изделий без письменного согласования с Заказчиком.
4. Гарантийные обязательства
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и установленного оборудования в пределах гарантийных обязательств, предусмотренных договором и документацией производителя.
В течение 12 месяцов гарантийного срока после сдачи обекта Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные по его вине дефекты и недостатки, возникшие вследствие некачественного выполнения монтажных работ или применения материалов, не соответствующих установленным требованиям.






















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Ауылды  электр жарығымен қамтамасыз ету жұмыстарын орындауға
1. Жалпы ережелер
Осы техникалық спецификация ауылдың сыртқы электр жарығын орнату және қалпына келтіру бойынша жұмыстардың құрамын, көлемін және негізгі талаптарын айқындайды.
Жұмыстар, шартта өзгеше көзделмеген жағдайда, қажетті материалдар мен жабдықтарды, жинақтауыштарды жеткізуді, тасымалдауды, тиеу-түсіру жұмыстарын, монтаждауды, қосуды, орнатылған жабдықты сынауды және пайдалануға беруді қоса алғанда, «кілтке тапсырғанға дейін» тәсілімен толық көлемде орындалады.
Орындаушы жұмыстарды сапалы, толық көлемде және қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға, электр қауіпсіздігі талаптарына және объектіге берілген техникалық шарттарға сәйкес орындауға міндетті.
2. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Орындаушы жұмыстарды бастамас бұрын:
· қолданыстағы электрмен жабдықтау желісіне және жабдықтарды орнату орындарына тексеру жүргізуге;
· Тапсырыс берушімен бірлесіп жарықтандырғыштарды және уақыт релелерін орнату орындарын айқындауға;
· жеткізілетін материалдар мен жабдықтардың жобалық және техникалық талаптарға сәйкестігін тексеруге;
· шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау кестесін ұсынуға;
· қажетті механизмдермен, құрал-саймандармен, құрылғылармен, жеке қорғаныш құралдарымен және білікті персоналмен қамтамасыз етуге міндетті.
Қолданыстағы электр қондырғыларында орындалатын барлық жұмыстар электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып және қажетті рұқсаттарды, ажыратуларды және наряд-рұқсаттарды ресімдегеннен кейін ғана орындалуға тиіс.
3. Материалдар мен жабдықтарға қойылатын талаптар
Қолданылатын барлық материалдар, бұйымдар мен жабдықтар:
· жаңа, бұрын пайдаланылмаған;
· зауытта өндірілген;
· объектінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін;
· өңірдің климаттық жағдайларында пайдалануға жарамды;
· қажетті паспорттары, сәйкестік сертификаттары және/немесе сәйкестік туралы декларациялары, сондай-ақ пайдалану жөніндегі құжаттамасы бар;
· өндірушінің таңбалауы және сәйкестендіру деректері бар болуы тиіс.
Орындаушы жабдықты орнатқанға дейін оның негізгі өндірушілерін (маркасын) және техникалық сипаттамаларын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
 зақымдалған, қалпына келтірілген немесе бұрын пайдалануда болған электр техникалық бұйымдарды қолдануға жол берілмейді.
4. Кепілдік міндеттемелер
Орындаушы орындалған жұмыстардың және орнатылған жабдықтардың сапасына шартта және өндірушінің құжаттамасында көзделген кепілдік міндеттемелері шегінде кепілдік береді.
Объектіні қабылдап-тапсырған күннен бастап 12 (он екі) ай кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы монтаждау жұмыстарының сапасыз орындалуы немесе белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін материалдардың қолданылуы салдарынан оның кінәсінен анықталған ақаулар мен кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

