ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставщик обязан осуществить поставку вентилятора ВР 86-77М-5-2,2/1500 ОП1 (У2), выполнить демонтаж ранее установленного оборудования, монтаж нового вентилятора, а также провести пусконаладочные работы и проверку работоспособности оборудования.
Поставщик обязан обеспечить выполнение полного комплекса работ, необходимых для установки и ввода оборудования в эксплуатацию.
Все расходы, связанные с приобретением, доставкой, разгрузкой, демонтажем, монтажом, подключением, пусконаладочными работами, использованием необходимых инструментов и материалов, а также вывозом демонтированного оборудования, несёт поставщик.
По завершении работ поставщик обязан обеспечить исправную работу вентилятора и передать оборудование заказчику в полностью работоспособном состоянии.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жеткізуші ВР 86-77М желдеткішін жеткізуге міндетті-5-2,2/1500 OP1 (U2), бұрын орнатылған жабдықты бөлшектеу, жаңа желдеткішті монтаждау, сондай-ақ іске қосу және жөндеу жұмыстарын жүргізу және жабдықтың жұмысын тексеру.

Жеткізуші жабдықты орнату және пайдалануға беру үшін қажетті жұмыстардың толық кешенін орындауды қамтамасыз етуге міндетті.

Сатып алуға, жеткізуге, түсіруге, бөлшектеуге, монтаждауға, қосуға, іске қосу-жөндеу жұмыстарына, қажетті құралдар мен материалдарды пайдалануға, сондай-ақ бөлшектелген жабдықты әкетуге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді.

Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші желдеткіштің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуге және жабдықты тапсырыс берушіге толық жұмыс күйінде беруге міндетті.
