Техническая спецификация на услуги по проведению лабораторных исследований.

Услуга должна осуществляться в соответствии с приказом № КР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020г. Об утв. СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", Приказа Министра здравоохранения РК от 7 апреля 2023 года Nº 62 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» 
- бактериологический контроль дезинфекционно-стерилизационного оборудования (дезкамера, 4 автоклава) - 1 исследование;
- 1 санитарно-химическое и 1 бактериологическое исследование воды-дезрастворы на соответствие концентрации -2 исследования.
Срок оказания услуг: по заявке Заказчика.
После оказания услуги Поставщик должен выдать протокол, заключение.

Зертханалық зерттеулер жүргізу жөніндегі қызметтерге техникалық ерекшелік.

Қызмет ҚР ДСМ-96/2020 2020 жылғы 11 тамыздағы бекіту туралы бұйрығына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.  "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" БК, "өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі Nº 62 бұйрығы 
-дезинфекциялық-стерилизациялық кеннің бактериологиялық бақылауы (декамера, 4 автоклав) - 1 зерттеу;
-1 Суды санитарлық-химиялық және 1 бактериологиялық зерттеу-концентрацияға сәйкес дезинфекциялық ерітінділер -2 зерттеу.
Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
Қызмет көрсетілгеннен кейін жеткізуші хаттама, қорытынды беруі керек.
