Техническая   спецификация

Работы по монтажу ячейки К-59 на ПС 110/10 кВ "Заводская"

Способ монтажа-Напольный. Степень защиты :IP54. Ввод силовых кабелей снизу. Обязательное подключение корпуса шкафа,дверцы и монтажной панели к контуру защитного заземления (РЕ).

Подготовительные работы: Разметка точек крепления на полу,подготовка кабельных трасс.

Установка корпуса: Жесткая фиксация шкафа болтами (при  напольном/настенном размещении по уровню).

Монтаж аппаратуры: Установка и закрепление модульного оборудования(автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, вакуумного выключателя,реле) .

Коммутация и маркировка: Подключение проводников питания и нагрузки, четкая цифровая/буквенная маркировка всех линий и аппаратов.

Пусконаладочные работы: Проверка правильности монтажа, замеры сопротивления изоляции, проверка срабатывания защитных устройств.

Все работы должны выполнятся в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок(ПУЭ)правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителей  (ПТЭЭП) и требованиями пожарной безопасности.

Зав.хоз.подразделение                                      Иманкулов М.Ж.