Техническая спецификация

# Для Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 82 "Айару" акимата города Астаны

# На проведение услуг по установки обратных клапанов в группах.

1. Установка обратного клапана д. 15 на смесительных узлах в группах, в количестве 12 штук, включают в себя:

Установка обратного клапана диаметром 15 мм (1/2 дюйма) требует строгого соблюдения направления потока воды и правил монтажа резьбовых соединений.

- Отключение подачи воды в системе перед началом монтажных работ.

- Проверка направление стрелки: на корпусе клапана есть стрелка. Она должна совпадать с направлением движения воды в трубе. Если поставить клапан, наоборот, вода не пройдет.

- Подготовка резьбы: Очистка резьбы на трубе. Использование герметика — сантехническую нить, ленту ФУМ или лён со специальной пастой.

- Закручивание клапана: Накручивание муфтовый клапан на трубу с помощью гаечного ключа. Без прилегания чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу и не повредить латунный корпус.

- Проверка герметичности: Включение подачи воды и проверка, что в местах соединений нет протечек.

2. Пайка ППР адаптера д. 20, в количестве 24 шт., включает в себя:

- 20 мм.

- Резьбовое соединение: 1/2" (наружная или внутренняя резьба).

- Материал корпуса: Рандом-сополимер полипропилена (ППР / PPR / PP-RCT).

- Материал вставки (резьбовой части): Латунь с гальваническим покрытием (никель).

- Номинальное рабочее давление (PN): 25 бар (2,5 МПа).

- Максимальная рабочая температура: до +95 °C (кратковременно — до +100 °C).

- Рабочая среда: Питьевая и хозяйственная вода, неагрессивные жидкости и воздух.

- Метод монтажа: Раструбная полифузионная сварка (пайка) паяльником для пластиковых труб.

3. Пайка крана ППР д.20, в количестве 12 шт., включает в себя:

- Наружный диаметр подключения (D): 20 мм

- Материал корпуса: Полипропилен рандом-сополимер (PP-R / ППР-80)

- Материал затворного шара: Латунь (с хромированным или никелированным покрытием) либо термопласт PPSU

- Тип прохода: Полнопроходной или стандартнопроходной

- Способ монтажа: Раструбная полифузная сварка (внутренняя пайка специализированным сварочным аппаратом для ППР)

- Тип управления: Ручной (флажковая рукоятка или ручка-бабочка из окрашенной стали / пластика).

- Номинальное давление (PN): 20–25 бар (2.0–2.5 МПа) для стандартных водопроводных систем

- Максимальная рабочая температура: до +95 °C (кратковременно для систем ГВС и отопления)

- Номинальная рабочая температура: до +80 °C

- Минимальная температура хранения: до -30 °C

- Класс эксплуатации (по ГОСТ): 1, 2, 5, ХВ (холодное, горячее водоснабжение, высокотемпературное отопление)

- Рабочая среда: Вода (питьевая, техническая), незамерзающие теплоносители на основе гликолей.

- Метод монтажа: Раструбная полифузионная сварка (пайка) паяльником для пластиковых труб.

Все материалы от Поставщика.