БЕКІТЕМІН
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Составление проектно-сметной документации и дефектного акта 
на ремонт входной группы и проводки электросети внутри
 здания отдела по обслуживанию населения города Конаев

Наименование услуги: Разработка проектно-сметной документации и составление дефектного акта на проведение ремонтных работ входной группы и электрической сети внутри здания Отдела по обслуживанию населения города Конаев.
Место оказания услуги: г.Конаев, Отдел обслуживанию населения.,
Цель оказания услуги: Определение технического состояния входной группы и электрической сети здания, выявление имеющихся дефектов и повреждений, а также разработка проектно-сметной документации для проведения необходимых ремонтных работ.
Исполнитель обязан выполнить: обследование технического состояния входной группы здания; обследование существующей электрической сети и электропроводки внутри здания; выявление дефектов, неисправностей и повреждений; составление дефектного акта с указанием видов и объёмов необходимых ремонтных работ; выполнение необходимых замеров и расчётов; разработку проектно-сметной документации на ремонт входной группы и электрической сети; определение объёмов необходимых строительных, ремонтных и электромонтажных работ; составление локальных сметных расчётов в соответствии с действующими нормативными требованиями; предоставление готовой проектно-сметной документации и дефектного акта Заказчику.
Результат оказания услуги: По итогам выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику: Дефектный акт на ремонт входной группы и электрической сети. Проектно-сметную документацию в полном объёме.
Локальные сметные расчёты с указанием объёмов и стоимости необходимых работ и материалов. Документацию в электронном и бумажном виде.
Требования к качеству: Проектно-сметная документация и дефектный акт должны быть разработаны качественно, достоверно и в соответствии с действующими нормативными и техническими требованиями Республики Казахстан.
Срок оказания услуги: В соответствии с условиями договора о государственных закупках.
Особые условия: Все необходимые обследования, замеры, расчёты и подготовка документации осуществляются Исполнителем самостоятельно.
Исполнитель несёт ответственность за достоверность указанных в документации объёмов и видов ремонтных работ. Срок оказания услуги не более 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания договора.
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Қонаев қаласының халыққа қызмет көрсету бөлімінің кіру тобын жөндеуге және ғимараттың ішіндегі электр желісін өткізуге жобалау-
сметалық құжаттаманы және ақау актісін жасау

Қызмет атауы: Қонаев қаласының Халыққа қызмет көрсету бөлімі ғимаратының ішіндегі кіру тобын және электр желісін жөндеу жұмыстарын жүргізуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және ақау актісін жасау.
Қызмет көрсету орны: Қонаев қаласы, Халыққа қызмет көрсету бөлімі.
Қызмет көрсетудің мақсаты: Ғимараттың кіру тобы мен электр желісінің техникалық жай-күйін анықтау, бар ақаулар мен зақымдануларды анықтау, сондай-ақ қажетті жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу.
Орындаушы: ғимараттың кіру тобының техникалық жай-күйін тексеруді; ғимараттың ішіндегі электр желілері мен электр сымдарын тексеру; ақауларды, ақауларды және зақымдануларды анықтау; қажетті жөндеу жұмыстарының түрлері мен көлемін көрсете отырып, ақау актісін жасау; қажетті өлшеулер мен есептерді орындау; кіру тобын және электр желісін жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу; қажетті құрылыс, жөндеу және электр монтаждау жұмыстарының көлемін айқындау; қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес жергілікті сметалық есептерді жасау; Тапсырыс берушіге дайын жобалау-сметалық құжаттаманы және ақау актісін ұсыну.
Қызмет көрсету нәтижесі: Жұмыстарды орындау қорытындылары бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге: Кіру тобын және электр желісін жөндеуге арналған Ақау актісін ұсынады. Жобалық-сметалық құжаттама толық көлемде.
Қажетті жұмыстар мен материалдардың көлемі мен құны көрсетілген жергілікті сметалық есептеулер. Электрондық және қағаз түріндегі құжаттама.
Сапаға қойылатын талаптар: Жобалау-сметалық құжаттама мен ақаулық актісі сапалы, дұрыс және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік және техникалық талаптарына сәйкес әзірленуі тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес.
Ерекше шарттар: Барлық қажетті тексерулерді, өлшеулерді, есептерді және құжаттаманы дайындауды Орындаушы дербес жүзеге асырады.
Орындаушы құжаттамада көрсетілген жөндеу жұмыстарының көлемі мен түрлерінің дұрыстығына жауапты болады. Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық емес.

ӘШҚ басқармасының басшысы                                                                      Э.Б. Курманбаева 

ЭжКС басқармасының басшысының м.а                                                        Г.А. Закарьянова

Құқықтық қамтамасыз ету және
мемлекттік сатып алу басқарма басшысы                                                       Р.Б.Босатбек 

Орындаушы 
ӘШБҚ жетекші маманы                                                                                     И. Кудайбергенова
