Техническая спецификация

- Общие требования

1.1. АС машина – откачка вывозах жидких нечистот – жидкие нечистоты сливаются в специально отведенное место

1.2. Услуги по продувке канализационных сетей должны быть оказаны потенциальным поставщиком, специализирующимся в сфере виде работ.

1.3 продувка канализационных колодцев должно выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документацией.

1.4.  Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика: с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни по заранее написанному письму

1.5. Предоставляемые услуги должны обеспечить работоспособность канализационных сетей

1.6. Место оказания услуг: область Жетісу, город Талдыкорган, улица _____________________

2. Перечень трудовых  ресурсов:

2.1. Обладать соответствующими трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору (с предоставлением электронных копий подтверждающих документов, предусмотренных Правилами осуществления гос.закупок):

-специалист по сантехническим работам

-АС машина

-гидрокамаз

1. Жалпы талаптар

1.1. Кәрізді тазалау және тазарту қызметтерін жұмыс түріне маманданған әлеуетті жеткізуші көрсетуі керек.

1.2. Кәріз ұңғымаларын тазалау және тазарту нормативтік, техникалық және пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүргізілуі керек.

1.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің жұмыс режимінде қызметтерді көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс: жұмыс күндері сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін, қажет болған жағдайда және демалыс күндері Тапсырыс берушінің өтініші бойынша.

1.4. Көрсетілетін қызметтер кәріз желілерінің жұмыс қабілеттілігін, олардың ақаулары мен жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруді қамтамасыз етуі керек.

1.5. Қызмет көрсету орны: Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, __________________________

3. Еңбек ресурстарының тізімі:

2.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті тиісті еңбек ресурстары болуы (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсына отырып):

- сантехникалық жұмыс бойынша маман

- АС машинасы

- гидрокамаз

- гидродинамикалық кәрізді тазалау машинасы