
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
[bookmark: _GoBack]Сатып алу атауы: Электр қондырғылары мен желілерін күтіп ұстау және жөндеу бойынша электрик қызметтері
1. Жалпы ережелер және қызмет көрсету орны
• Тапсырыс беруші: Мемлекеттік мекеме, Ноғайбай би ауылдық округі әкімінің аппараты, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы
• Қызмет көрсету орны: Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Надежка ауылы, Қоғамдық орталық ғимараты
• Қызмет көрсету мерзімі: Келісімшарт жасалған күннен бастап 2026 жылдың 15 қарашасына дейін

2. Қызметтердің қысқаша сипаттамасы және көлемі
Жеткізуші нысандағы электр жабдықтары мен жарықтандыру желілерінің, соның ішінде көше жарықтандыруының үздіксіз, қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге міндеттенеді.
Орындалатын жұмыстардың негізгі түрлері:
• Орнату жұмыстары: Кабель желілерін төсеу, қажет болған жағдайда жаңа жарықтандыру және электрмен жабдықтау нүктелерін орнату
• Қоғамдық орталық ғимаратындағы төбедегі люминесцентті шамдардың ақаулы шамдарын ауыстыру.
• Кабельді бағыттаумен 3 100 Вт жарықдиодты шамды орнату, бұл шамдарды ауыстыруға арналған бөлек автоматты ажыратқыш және ғимараттың қасбетіне 3 шамға арналған кронштейн орнату.

3. Техникалық және сапа сипаттамалары
• Материалдардың сапасы: Жеткізуші пайдаланатын барлық шығын материалдары (электр таспасы, терминал блоктары, кабель, автоматты ажыратқыштар және т.б.) жаңа, пайдаланылмаған және қолданыстағы ГОСТ стандарттары мен техникалық ережелерге сәйкес келуі керек.

• Стандарттарға сәйкестік: Жұмыс Электр қондырғылары кодексіне (ЭОК), Қауіпсіздік ережелеріне (ҚЕЕ) және Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне (ТЭОК) қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс.
• Кепілдік мерзімі: Жеткізуші орындалған жұмысқа аяқталу туралы актке қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.

4. Жеткізуші мен персоналға қойылатын талаптар
• Жеткізуші өз персоналын барлық қажетті тексерілген өлшеу құралдарымен, оқшауланған құралдармен, қорғаныс киімдерімен және жеке қорғаныс құралдарымен (диэлектрлік қолғаптар, төсеніштер, кернеу индикаторлары) қамтамасыз етуі тиіс.

• Жоғары сапалы қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және төтенше жағдайларға жауап беру үшін қажетті барлық шығын материалдарының, қосалқы бөлшектердің, компоненттердің және компоненттердің құнын Жеткізуші толығымен көтереді және Келісімшарттың жалпы бағасына енгізіледі.


























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупок: Услуги электрика по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок и электрических сетей
1. Общие положения и место оказания услуг
· Заказчик: КГУ Аппарат акима сельского округа Ноғайбай би района Магжана Жумабаева СКО»
· Место оказания услуг:  СКО район Магжана Жумабаева  село Надежка здание Дома Культуры
· Сроки оказания услуг: С момента заключения договора по «15» ноября 2026 года 

2. Краткое описание и объем услуг
Поставщик обязуется обеспечить бесперебойную, безопасную работу электрооборудования и осветительных сетей  включая уличное освещение на объекте
Основные виды выполняемых работ:
· Монтажные работы: Прокладка кабельных линий, монтаж новых точек освещения и электроснабжения при необходимости
· Произвести замену неисправных осветительных ламп на потолочных люминесцентных светильниках в здании Дома Культуры. 
· Установка 3 LED фонарей 100 Вт с прокладкой кабеля, отдельным автоматом для включения данных фонарей, установкой кронштеина для 3 фонарей на фасад здания.
 
3. Технические и качественные характеристики
· Качество материалов: Все используемые Поставщиком расходные материалы (изолента, клеммники, кабель, автоматические выключатели и т.д.) должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать действующим ГОСТам и техническим регламентам. 
· Соблюдение нормативов: Работы должны выполняться в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами техники безопасности (ПТБ) и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
· Гарантийный срок: Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
4. Требования к Поставщику и персоналу
· Поставщик обеспечивает свой персонал всеми необходимыми поверенными измерительными приборами, изолированным инструментом, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, коврики, указатели напряжения). 

· «Стоимость всех расходных материалов, запасных частей, деталей и комплектующих изделий, необходимых для качественного оказания услуг, проведения технического обслуживания, текущего ремонта и ликвидации аварийных ситуаций, в полном объеме возлагается на Поставщика и включена в общую сумму Договора.



