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Техническая спецификация
на услуги поверки средств измерений

1. Требования к услугам и Поставщику
1.1. Поставщик обязан провести поверку следующих средств измерений:
· Дозиметр ДКС-АТ1123 —1  единиц.
1.2. Поставщик должен иметь действующую аккредитацию на право проведения поверки средств измерений в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», с обязательным включением заявленных средств измерений в область аккредитации.
1.3. Поставщик обязан подтвердить наличие области аккредитации путем предоставления копии аттестата аккредитации и приложения к нему, действующих на момент оказания услуг.
1.4. Поверка средств измерений должна осуществляться строго в пределах области аккредитации Поставщика. Проведение поверки с привлечением субподрядных организаций не допускается.
1.5. Поставщик обязан располагать:
· поверенными и аттестованными средствами измерений, эталонами и образцами, необходимыми для выполнения работ;
· актуализированным фондом нормативных документов в области обеспечения единства измерений;
· квалифицированным персоналом, имеющим действующие подтверждения компетентности и допуски к проведению поверочных работ.
1.6. Помещения Поставщика должны соответствовать установленным требованиям и обеспечивать сохранность средств измерений и сопроводительной документации на всех этапах: хранение, транспортировка, подготовка к поверке, проведение поверки и возврат Заказчику.
1.7. Поставщик несет полную материальную ответственность за средства измерений, переданные для поверки, с момента их приема до момента возврата Заказчику, и обязан возместить полную восстановительную стоимость приборов в случае их повреждения, утраты, выхода из строя либо ухудшения метрологических характеристик по вине Поставщика.
1.8. Поставщик обязан обеспечить страхование ответственности за сохранность средств измерений на весь период оказания услуг (при наличии требования Заказчика).
2. Место оказания услуг
2.1. Услуги оказываются с вывозом приборов за счет Поставщика и за пределы объектов Заказчика, в зависимости от местонахождения Поставщика (эталона).
2.2. Место нахождения средств измерений:
г. Актобе, улица Актюбинская 47/1 и районные отделения
3. Сроки оказания услуг
3.1. Срок оказания услуг — в течение 2026 года.
3.2. Поставщик обязан приступить к оказанию услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика и завершить работы в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявки.
3.3. Нарушение сроков оказания услуг является основанием для применения штрафных санкций в соответствии с договором.
4. Форма завершения оказания услуг
4.1. Результаты поверки средств измерений обязательно подтверждаются:
· сертификатами о поверке установленного образца;
· при необходимости — с указанием расширенной неопределенности измерений.
4.2. На испытательное оборудование оформляются аттестаты о проверке.
4.3. При отрицательных результатах поверки Поставщик обязан выдать извещение о непригодности с указанием причин и рекомендаций.
4.4. Все документы по результатам поверки должны быть предоставлены Заказчику в оригинале, на бумажном носителе и (при требовании Заказчика) в электронном виде.
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     Өлшеу құралдарын тексеру (поверка) қызметтеріне
техникалық ерекшелік

1. Қызметтерге және Жеткізушіге қойылатын талаптар
[bookmark: _Hlk221633452]1.1. Жеткізуші келесі өлшеу құралдарына тексеру (поверка) жүргізуге міндетті:
· [bookmark: _GoBack]Дозиметр ДКС - АТ1123 — 1  дана.
1.2. Жеткізуші өлшеу құралдарын тексеру құқығына ие қолданыстағы аккредитацияға ие болуы және ГОСТ ISO/IEC 17025 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» стандартының талаптарына сәйкес келуі тиіс, сондай-ақ көрсетілген өлшеу құралдары аккредитация саласына енгізілуі міндетті.
1.3. Жеткізуші аккредитация саласының бар екенін қызмет көрсету кезеңінде қолданыста болатын аккредитация аттестатының және оған қосымшаның көшірмелерін ұсыну арқылы растауға міндетті.
1.4. Өлшеу құралдарын тексеру Жеткізушінің аккредитация саласы шегінде қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс. Субмердігер ұйымдарды тартуға жол берілмейді.
1.5. Жеткізуші келесілерге ие болуы тиіс:
· жұмыстарды орындау үшін қажетті тексерілген және аттестатталған өлшеу құралдарына, эталондарға және үлгілерге;
· өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы нормативтік құжаттардың өзектендірілген қорына;
· тексеру жұмыстарын жүргізуге рұқсаты мен құзыреттілігін растайтын құжаттары бар білікті персоналға.
1.6. Жеткізушінің үй-жайлары белгіленген талаптарға сәйкес болуы және өлшеу құралдары мен ілеспе құжаттаманың сақталуын барлық кезеңдерде қамтамасыз етуі тиіс: сақтау, тасымалдау, тексеруге дайындау, тексеру жүргізу және Тапсырыс берушіге қайтару.
1.7. Жеткізуші өлшеу құралдарын қабылдап алған сәттен бастап оларды Тапсырыс берушіге қайтарғанға дейін толық материалдық жауапкершілік көтереді және Жеткізушінің кінәсінен құралдар зақымдалған, жоғалған, істен шыққан немесе олардың метрологиялық сипаттамалары нашарлаған жағдайда олардың толық қалпына келтіру құнын өтеуге міндетті.
1.8. Жеткізуші (Тапсырыс берушінің талабы болған жағдайда) қызмет көрсету мерзімі ішінде өлшеу құралдарының сақталуына қатысты жауапкершілікті сақтандыруды қамтамасыз етуге міндетті.
2. Қызмет көрсету орны
2.1. Қызметтер Жеткізушінің (эталонның) орналасқан жеріне байланысты, құралдарды Жеткізушінің өз есебінен алып кету және Тапсырыс берушінің объектілерінен тыс жерде көрсету арқылы жүзеге асырылады.
2.2. Өлшеу құралдарының орналасқан жері:
Ақтөбе қ., Ақтөбе көшесі 47/1 және аудандық бөлімшелер.
3. Қызмет көрсету мерзімдері
3.1. Қызмет көрсету мерзімі — 2026 жыл ішінде.
3.2. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қызмет көрсетуге кірісуге және өтінім берілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жұмыстарды аяқтауға міндетті.
3.3. Қызмет көрсету мерзімдерін бұзу шартқа сәйкес айыппұл санкцияларын қолдануға негіз болып табылады.
4. Қызмет көрсетуді аяқтау нысаны
4.1. Өлшеу құралдарын тексеру нәтижелері міндетті түрде төмендегі құжаттармен расталуы тиіс:
· белгіленген үлгідегі тексеру сертификаттарымен;
· қажет болған жағдайда — өлшеулердің кеңейтілген анықталмағандығы көрсетіле отырып.
4.2. Сынақ жабдығына тексеру туралы аттестаттар ресімделеді.
4.3. Тексеру нәтижелері теріс болған жағдайда Жеткізуші себептері мен ұсыныстарын көрсете отырып, жарамсыздығы туралы хабарлама беруге міндетті.
4.4. Тексеру нәтижелері бойынша барлық құжаттар Тапсырыс берушіге түпнұсқа түрде, қағаз тасымалдағышта және (Тапсырыс берушінің талабы бойынша) электрондық форматта ұсынылуы тиіс.

