Техническая спецификация
	
	Приобретение высотных работ. Адрес оказания услуг Интернациональная, 81.  Работы включают в себя установку и подключение 5 прожекторов на здание 5 го этажа, 3 Прожектора на фронтальной стороне. 2 прожектора на боковой стороне. Установка и монтаж за счет поставщика.  Высота подключения прожекторов около 17 метров.  

	
	



	





                 Техникалық сипаттама



[bookmark: _GoBack]Жоғары биіктіктегі жұмыстарды сатып алу. Интернационалдық қызмет көрсету мекенжайы 81. Жұмыстарға 5 қабатты ғимаратқа 5 прожектор, алдыңғы жағында 3 Прожектор орнату және қосу кіреді. Бүйіріндегі 2 прожектор. Жеткізуші есебінен орнату және монтаждау. Прожекторлардың қосылу биіктігі шамамен 17 метр.
