Уважаемые поставщики!
Просим внимательно ознакомиться с технической спецификацией. Предоставляемые услуги будут тщательно проверяться на соответствие требованиям технической спецификации.
Замена оборудования, указанного в технической спецификации, на иное оборудование не допускается.

«УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ________________                                                                                                ________________ ФИО

ТEХНИЧEСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

насервисного обслуживаниятревожныхкнопок

в целяхобеспечениябезопасностиобъектовдошкольного образования

- Общие сведения

  - Настоящая техническая спецификация разработана для сервисного обслуживаниятревожных кнопок (далее - устройство)для объектовдошкольногообразования,разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РК по оборудованию технической защищенности объектов уязвимых в террористическом отношении, а именно:

Постановлением Правительства РК от 6 мая 2021 года№ 305 «Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении»;

  - Настоящаятехническаяспецификацияявляетсяосновополагающим документом,устанавливающимтребованияксервисному обслуживанияустройств дошкольныхучреждениях города Шымкент.

  - Все нижеописанные требования, цели, условия, характеристики и т.д. данной технической спецификации имеют обязательный характер для исполнения Поставщиком. Поставщик в составе заявки на участие в государственных закупках должны представить паспорта/даташиты предлагаемого оборудования. Все нижеуказанные требования настоящей технической спецификации, предложенные характеристики и условия должны соответствовать данной технической спецификации. В случае выявления несоответствия одного из нижеописанных требований, целей, условий, характеристик и т.д. данной технической спецификации поставщиком, заказчик будет обязан принять меры в соответствии с законом «О государственных закупках» Республики Казахстан.

  - По всем техническим и программным средствам, применяемым в сервисного обслуживания устройства, должны соблюдаться условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная чистота на территории Республики Казахстан. Устройства и её части должны быть свободны от возможности предъявления, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц.

  - По предоставлению услуг сервисного облуживания устройстваи ПО должны быть осуществлены в полном объеме и в сроки, указанные в данной технической спецификации.

  - Все предложенные характеристики устройства и ПО должны соответствовать указанные в данной технической спецификации.

- Цели и задачи

  - Основной целью закупки является повышение уровня безопасности наобъектах образования, путем своевременное информирование экстренных служб о зафиксированных правонарушениях и состоянии безопасности, проведение анализа имеющейся оперативной информации для формирования решений по организации и поддержании безопасности.

  - Задачей закупки является услуги по сервисному облуживание устройства марки "IDC Sowamini" и интеграцияустройства к Центру оперативного управления ДП  (далее – ЦОУ ДП).

  - Поставщик должен осуществить услуги сервисного обслуживания Устройств "IDC Sowamini" а также программного обеспечения, подключение центрального сервера всех Устройств к ЦОУ ДП через VPN канал в количестве 1 штуку. Адресная программа согласно таблице № 1, указанной в пункте №9данной технической спецификации.

- Краткое описание тревожной кнопки.

  - Тревожная кнопка (далее - устройство)должна позволять в случае необходимости человеку мгновенно связаться с операторомЦОУ ДП путем нажатия на кнопку вызова, расположенную на панелиустройства. Устройстводолжно позволять без набора номера быстро связаться с сотрудниками органов внутренних дел и попросить помощи в экстренной ситуации или проинформировать полицейских о совершенных преступлениях и правонарушениях. При этом через 1-3 секунды вызова, дежурный оператор ЦОУ ДП видит на организованном Заказчиком отдельном автоматизированном рабочем месте (далее - АРМ) полную обстановку на месте происшествия, благодаря широкоугольной камере, встроенной в устройстве, а через микрофон с эхо/шумоподавлением происходит разговор звонящего с дежурным оператором.

- Сроки и количество.

  - Поставщик должен оказать услуги сервисного обслуживания устройства для экстренного вызова полиции до конца 2026 года с момента подписания договора;

  - Поставщик должен предоставить услуги по сервисному обслуживанию 1 единицу устройства марки "IDC Sowamini", соответствии техническим характеристикам указанной в пункте №5 данной технической спецификации.

- Техническаяхарактеристика Тревожной кнопкиIDC«Sowa32».

  - МОДЕЛЬ: «IDC Sowa mini» с камерой, МАТЕРИАЛ:Основа – холоднокатаная сталь толщиной до 1,5 мм. ОСНАЩЕНИЕ: Цифровой высокочувствительный микрофон; Камера 8 м.п. 1080 FullHD;Громкоговоритель 1x5 wat; Антивандальная кнопка для активации устройства; ТИП:антивандальный

- Требование программному обеспечение устройства.

  - В рамках оказания услуг по аренде и сервисному обслуживанию устройств Поставщик обязан предоставить Заказчику право использования программного обеспечения на срок действия договора без передачи исключительных имущественных прав.

  - Серверная часть должна иметь следующие возможности: с момента активации устройства - автоматически прием видео и звука с оборудования на персональный компьютер оператора ЦОУ; определение места расположение вызова (наименование объекта); Возможность оператора видеть происходящее на экране и корректировать действия и задачи в зависимости от ситуации; Аудио оповещение. Серверная часть программного обеспечения должна использовать стандарт JAVA EE. Программное обеспечение должно быть построено на клиент-серверной архитектуре и интегрировано с программной частью «АПК ЦОУ».

  - Клиентская часть должна иметь модуль удаленного управления, c web-интерфейсом, модуль должен иметь систему мониторинга устройства. Клиентская часть обновляется контентом, при внесении изменений на сервере. Программное обеспечение поддерживает двустороннюю видео-аудио связь с оператором, клиентом. Клиентская часть: с момента активации устройства автоматически передает видео и звука с устройства в ЦОУ; возможность абонента вызывать в онлайн режиме и объяснить ситуацию оператору ЦОУ; возможность программирование оборудования для идентификации местоположения.

    - Программное обеспечение должно включать в себе следующие:

      - Защищённый СИП протокол;

      - Виртуальный VPN канал от кнопки до сервера Казахтелекома и от сервера Казахтелекома до сервера ДП;

  - Централизованное управление тревожными кнопками.

Все установленные тревожные кнопки должны управляться с единого централизованного сервера, который находиться в  центре обработке данных (ЦОД) расположенного на территории Республики Казахстан. Сервер должен обеспечивать:

- централизованное управление устройствами и их конфигурациями;

- мониторинг работоспособности оборудования в режиме реального времени;

- ⁠хранение и обработку журналов событий и логов активности;

    - Подтверждение выполнения данного требования:

Поставщикпосле заключения договора в течение 3-х рабочих дней обязан предоставить документальное подтверждение (письмо подтверждение от официального провайдера или договор с провайдером) размещения сервера на территории Республики Казахстан.

- Требования к системе онлайн мониторинга

  - Поставщик после заключения договора в течение 3-х рабочих дней обязан предоставить скриншоты из административной панели либо мониторинговой системы, подтверждающие:

- наличие централизованного управления системой;

- отображение всех подключённых устройств;

- отображение расположения узлов системы на территории Республики Казахстан;

- наличие функционала удалённого мониторинга устройств.

  - Поставщик после заключения договора в течение 3-х рабочих дней обязан предоставить программное обеспечение, обеспечивающее централизованный онлайн-мониторинг всех тревожных кнопок.

Все устройства должны быть интегрированы в единую онлайн-систему мониторинга с обеспечением вывода информации в Центр оперативного управления Департамента полиции (ЦОУ ДП), а также с предоставлением доступа к системе на рабочем месте Заказчика по его запросу.

  - Система мониторинга должна обеспечивать следующий функционал:

    - Контроль технического состояния устройств:

- контроль состояния тревожной кнопки;

- фиксация факта нажатия кнопки в режиме реального времени;

- отправка уведомлений при срабатывании кнопки;

- мониторинг сетевого подключения;

- проверка доступности устройства по ICMP (ping);

- контроль наличия IP-адреса и доступности шлюза;

- отслеживание потери связи с сервером мониторинга;

- контроль работы фоновых служб и сервисов, отвечающих за обработку сигналов.

    - Контроль состояния серверной и системной части:

- контроль работоспособности серверного оборудования;

- мониторинг системных ресурсов;

- загрузка процессора;

- использование оперативной памяти;

- свободное место на файловой системе;

- контроль температуры процессора;

- аптайм устройства.

    - Система уведомлений и журналирование:

- автоматическая фиксация и логирование всех событий;

- интеграция с системой уведомлений;

- автоматическая отправка уведомлений о неработоспособности оборудования и аварийных событиях через специализированный канал оповещения в мессенджере Telegram с предоставлением доступа Заказчику.

- Требование поставщику и заказчику

  - Поставщик обязан установить, обеспечивает сервисное обслуживание, подключение и настройку устройства;

  - Поставщик на всех уровнях должен обеспечить сохранность информации Заказчика и её конфиденциальность;

  - После заключения договора Поставщик обязан до 31 декабря 2026 года обеспечить настройку и функционирование закрытого канала связи по существующей линии связи с маршрутизацией трафика в Аппаратно-программный комплекс Центра оперативного управления Департамента полиции  (ЦОУ ДП), либо районный управление полиции Центр оперативного управление полиций Кызылординской обл, Казалинского района (по запросу заказчика)..

  - Поставщикдолженобеспечиватьежедневныймониторингработоспособностивсегоустройства,поддержаниефункционированияпрограммногообеспечения,авслучаеобнаружения неисправности или в случае поступления уведомленияот Заказчика (в устной или письменной форме), поставщик обязан втечение24часовопределитьпричинунеисправностиипринятьисчерпывающиемерыпоихустранению.Требованиераспространяется до 31 декабря 2026 года.

  - Поставщик обязан обеспечить работоспособность устройства,как в части канала связи между общим серверами  ЦОУДП, либо районный управление полиции Центр оперативного управление полиций Кызылордиской обл, Казалинского района (позапросузаказчика),такиобеспечитьбесперебойностьработоспособностиустройств,программногообеспеченияиинтеграцийна объектахивЦОУ ДП, либо районный управление полиции города (по запросу заказчика).

  - Заказчик предоставляет точку питания частотой 220Вольт и 50ГерцдлявсехУстройств.

  - Поставщик обязуется выполнять сервисное обслуживание устройств до конца 2026 года с момента подписания договора.

Всоставпредоставляемыхуслуг по сопровождению входит:

    - Мониторингвсехкнопок.УдалённоеПО:состояниесети,работоспособностьсамойкнопки,работоспособностьсерверовиподключенийвсехпоцепочке;

    - Поддержаниеустановленногопрограммногообеспечениянатревожнойсигнализации;

    - ОбеспечениеработоспособностиканаласвязимеждуЦОУиконечнымустройством Тревожной сигнализации посредствомVPNканалапопротоколуIPsec,которыйдолженосуществлятьподтверждениеподлинности,проверкуцелостностии/илишифрование IP-пакетов.;

    - Проверказатяжкиразъёмовнаблокахпитания;

    - ПроверкавыходныхпараметровБПиихподстройка;диагностикаколонок на качество передаваемого звука; подача тревожного сигналанакнопкусостанцийоператора,дляпроверкикорректнойработоспособностипрограммыиузловсвязисоператором.

    - В течение сервисного обслуживание поставщик устраняет все выявленные дефекты устройства за свой счет, кроме физического воздействия со стороны третьего лица.

    - В связи с особой важностью объектов, Поставщик должен иметь необходимое количество технических специалистов, а именно:

      - Количество специалистов не менее 2 (два) с допуском к работам в электроустановках не менее 4 уровня. Приложить к заявке на каждого специалиста электронную копию подтверждающего документа (удостоверение);

      - Количество сертифицированных специалистов не менее 4 (четыре) с сертификатом о прохождении обучения по сервису, монтажу и пуско-наладке, от компании производителя (представителя производителя и официального дистрибьютора) установленного оборудования «Тревожной сигнализации iDCMektep, iDCSowa 22 и iDCSowaMini». Приложить к заявке на каждого специалиста электронную копию подтверждающего документа (сертификат).

  - Дальнейшая переустановка установленного устройства должно оговариваться сторонами в письменной форме, оплата на дополнительные услуги переустановки не предусмотрено данным договором.

- Адресная программа

  - Адрес объектадошкольного образования  для предоставления услуг сервисного обслуживания тревожных кнопок (таблица № 1).

# таблица № 1

| # № | # Наименование объекта | Количество тревожный кнопок |
| --- | --- | --- |
| # 1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-детский сад №28 «Акбота» отдела образования по Казалинскому району» управления образования Кызылординской области | # 1 |
| # 2 |  | # - |
|  | # Итого | # - |