2026ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатыпалынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с* | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Жеке қорғаныс құралдарын сынау бойынша қызметтер (диэлектрлік қолғаптар, ) | Жеке қорғану құралдарын сынау жөніндегі қызметтер балабақшаның объектісінде жүргізілсін (әрбір объектіге жеке хаттама ұсынылсын): 1. А. Бөкейхан 4/1 2. Достық 13/1-13/2 Қуаты 1000 В дейінгі электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын сынау: 1. А. Бөкейхан 4/1: қолғап - 2 жұп 2. Достық 13/1-13/2: қолғап-2 жұп Орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар: ҚР электр қондырғылары құрылғыларының қағидалары (ПЭЭ): "тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы №246 Бұйрығы. Жеке қорғаныс құралдарын сынау жөніндегі хаттаманы ұсыну. Шарт сомасы өнім берушінің қаражаты мен күштері есебінен қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстарды қамтиды. |

Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п* | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристикауслуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по испытаниям средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки) | Услуги по испытаниям средств индивидуальной защиты провести на объектах детского сада (на каждый объект предоставить отдельный протокол): 1. А. Бокейхан 4/1 2. Достык 13/1-13/2 Испытание защитных средств,использующих в электроустановках, мощностью до 1000 В. следующие средства индивидуальной защиты: 1. А. Бокейхан 4/1: Перчатки – 2 пары 2. Достык 13/1-13/2: Перчатки – 2 пары Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам: Правила устройств электроустановок РК (ПУЭ): Приказ Министра энергетики Республики Казахстан №246 от 30 марта 2015 года «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Предоставление протокола по испытанию индивидуальных средств защиты. Сумма договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуги за счет средств и сил Поставщика. |