«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

КГУ «Кызылординский

центр оказания специальных

социальных  услуг №2»

___________ Нурмаганбетов Г

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товар, работ и услуг | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание лота: | Текущий ремонт дизель генератор модель АД125-т 400 Строго Согласовать с Заказчиком 8 776 727 80 80. |
|  | Дополнительное описание лота: | Исполнение надлежащим образом п. 5 Поставка Товаров и документация Договора. Ремонт автомашин согласно по дефектному акту (замена и установка запчасти). - Модель ДГУ AD125-T400 / Модель Ricardo R4155AZLD / Марка тип GF-125 - Дизель аппарат - 1шт - Форсунка – 4шт - Масленый датчик – 1шт - Шланга – 8шт - Хомут Дм30 – 8шт |
|  | Единица измерения: | Работа |
|  | Срок поставки: | Шестнадцать календарных дней после подписания договора |
|  | Место поставки товара, КАТО | Г. Кызылорда, Талсуат № 6/3А |