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«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела занятости
и социальных  программ Жылыойского района
                                                                         	    ____________Е.Құбаев
                                                                       		    «___»  ________2026 ж


Техническая спецификация 
услуги по протезированию и обеспечению 
протезно-ортопедическими изделиями лиц с инвалидностью

Протезно-ортопедическая помощь заключается в предоставлении специализированного вида медико-технической помощи по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, а также в обучении пользования ими.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен производить и обеспечивать лиц синвалидностью Жылыойского района протезно-ортопедическими средствами, согласно Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, утвержденный Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года №284.
Протезно-ортопедическая помощь должна быть оказана в соответствии с Правилами обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены, утвержденным приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 287. 
Услуги по обеспечению получателей услуг протезно-ортопедической помощью должны соответствовать следующим нормативно-правовым актам:
Кодексу Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-Vl «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
Кодексу Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН».
Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан:
СТ PK 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Общие требования›;
СТ PK 68-2012 «Изделия протезно-ортопедииеские, изготовленные по индивидуальным заказал населения»;
СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».
СТ РК 69-2012 «Протезы нижних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».
СТ РК 72-2015 «Корсеты ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия», СТ РК 61-2015 «Изделия корсетные, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия»;
СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;
CП PK 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

Протено-ортопедическая помощь нуждающимся лицам с инвалидностью  Жылыойского района в 2026 году, должна быть оказана с предоставлением следующих протезно-ортопедических изделий и услуг:

Ремонт протеза предплечья по новой технологии – в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам    населения. Технические условия».
Ремонт производится с заменой приемной гильзы и других комплектующих вышедших из строя или включает замену кисти или /замена косметической оболочки или /замена креплений.


	№
	Наименование товара (работы, услуги)*
	Ед.изм.
	Количество, объем
	Цена
	Общая сумма

	1
	Ремонт протеза предплечья по новой технологии, модульный
	       шт
	1
	561 060
	561 060,00

	
	Стационар 
	
	1 человек
	
	

	
	Расходы, связанные с проездом (туда и обратно)
	
	
1 человек
	
	

	
	Итоги
	
	1
	
	561 060,00






*Полное описание и характеристика средств указывается в технической спецификации
 Поставщик несет ответственность за:
· оказание медицинской помощи в стационаре во время протезирования;
· обучение получателя услуги пользованию протезно-ортопедическими изделиями;
· оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий;
· обеспечение содержания и питания получателей услуг, которым показана стационарная помощь при протезировании;
· ведение учета получателей услуг, создание и корректировка базы данных по лицам                            с инвалидностью, которым показано протезирование.
		
Поставщик должен учитывать потребности получателя услуги в протезно- ортопедических изделиях, отвечающих современным требованиям.
В соответствии с пунктом 2 статьи 89 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК и Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года №287 «Об утверждении Правил обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены»: 
· лица с инвалидностью обеспечивается стационарным протезированием;
· выдается лист о временной нетрудоспособности;
· оплачиваются расходы, связанные с проездом на оказание протезно-ортопедической помощи.
Поставщик обязан обеспечить лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями согласно заключенного договора. Производит ремонт протезно-ортопедических изделий в течение гарантийного срока.

Требования к потенциальному поставщикv
            Потенциальный поставщик, согласно Закона PK «О разрешениях и уведомлениях» должен иметь лицензии: 
1. На медицинскую деятельность:
1) Амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому и детскому населению по специальностям:
· первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная;
· консультативно-диагностическая помощь: терапия, травматология и ортопедия;
· медицинская реабилиталогия: массаж.
2) Стационарная и амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению по специальностям:
- травматология и ортопедия:
· медицинская реабилитология: массаж.
3) Эскпертиза временной нетрудоспособности.
2. На фармацевтичекую деятельность:
- производство изделий медицинского назначения.

Лицо имеющее лицензию должно соответствовать требованиям статьи 29 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях».
 Потенциальный поставщик должен иметь у себя в штате следующих квалифицированных специалистов: техник-протезист, медсестра.
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Главный специалист	М.Тажигалиева		
                     «БЕКІТЕМІН»
Жылыой ауданы жұмыспен
қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің басшысы
                                                                       			 ____________Е.Құбаев
                                                                       			 «___» ________2026 ж.


Мүгедектігі бар адамдарды протездеу және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтудың техникалық сипаттамасы

Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық құралдармен қамтудағы, сондай-ақ, ол құралдарды пайдалануды үйретудегі көрсетілетін арнайы медициналық-техникалық көмек түрі протездік-ортопедиялық көмектің мәні болып табылады.
ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІ Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №284 «Мүгедектігі бар адамдарға берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру құралдарының және көрсетілетін қызметтердің сыныптауышын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген сыныптаушына сәйкес протездік-ортопедиялық құралдарды дайындап, олармен Жылыой ауданының мүгедектігі бар адамдарын қамтамасыз етуі тиіс.  	
[bookmark: _Hlk93451908]Протездік-ортопедиялық көмек Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №287 «Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес көрсетілуі тиіс.
Қызмет түрлерін тұтынушыларды протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандыру қызметі мына нормативтік-құқықтық актілерге сай болуы тиіс:
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шіденің №360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі;
Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі №224-VII ҚРЗ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК КОДЕКСІ».
Протездік-ортопедиялық бұйымдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына сай болуы тиіс:
1724-2007 «Протездеуден медициналық қызмет түрлерін ұсыну және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар» ҚР-сы СТ;
68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған протездік-ортопедиялық бұйымдар» ҚР СТ;
70-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын қол протездері. Техникалық шарттар»;
69-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын аяқ протездері. Техникалық шарттар»;
72-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын ортопедиялық корсеттер. Техникалық шарттар»;
61-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын корсет бұйымдары;
3.06-01-2011 «Халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін ғимараттар мен жайлардың қолжетімділігі» ҚР-сы ҚН;
3.06-101-2012 «Ғимараттар мен жайларды халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін қолжетімді болуын ескеріп жобалау. Жалпы талаптар» ҚР-сы ЕЖ.

2026 жылы Жылыой ауданының мүгедектігі бар адамдарына протездік-ортопедиялық көмек төмендегідей протездік-ортопедиялық бұйымдар мен қызмет түрлерін ұсыну арқылы көрсетілуі тиіс: 

            Жаңа технология бойынша білек протезін жөндеу – Қазақстан Республикасының СТ РҚ 70-2012 «Халықтың жеке тапсырысы бойынша жасалған жоғары жақ еңселерінің протездері. Техникалық шарттары» стандартына сәйкес. Жөндеу қабылдағыш гильзаны және бұзылған басқа құрамдас бөліктерін ауыстыру арқылы жүзеге асырылады немесе қолды ауыстыруды немесе /косметикалық қабықты ауыстыруды немесе /бекіткіштерді ауыстыруды қамтиды.



	№
	Тауардың атауы (жұмыстар мен қызметтер)
	Өлшем бірлігі
	Саны, көлемі
	Бағасы
	Жалпы сомасы

	1
	Жаңа технология бойынша (модульдік) білек протезін жөндеу
	дана
	1
	561 060
	561 060,00

	
	Стационар
	
	1 адам
	
	

	
	Жол жүру ақысы (барып-келу)
	
	1 адам
	
	

	
	Барлығы
	
	1
	
	561 060,00



*Құралдың толық сипаттамалары техникалық спецификацияда көрсетілген 


Әлеуетті жеткізуші мыналар үшін жауапты:  
- протездеу кезінде стационарда медициналық көмек көрсетілуіне;  
- қызмет алушыға протездік-ортопедиялық бұйымдарды пайдалануды үйрету; 
- протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеу қызметін көрсету; 
- протездеу кезінде стационарлық көмек көрсетілген қызмет алушыларды күту, тамақтандыру;   
- қызмет алушылардың есебін жүргізу, протезделуі керек мүгедектігі бар адамдардың дерекқорын жүргізу және нақтылау.  
Жеткізуші қызмет тұтынушының заманауи талаптарға сай протездік-ортопедиялық бұйымдарды қажет ететіндігін ескеруі тиіс.   
Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»              2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексінің 89-бабының 2 - тармағына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №287 "Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы":
- мүгедектігі бар адамдар стационарлық протездеумен қамтамасыз етіледі;
- еңбекке уақытша жарамсыздық парағы беріледі;
- протездік-ортопедиялық көмек көрсетуге жол жүруге байланысты шығыстар төленеді.

Жеткізуші келісім шартқа сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз етуге міндетті. Кепілді мерзім ішінде протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеп беріп тұрады.  

Әлеуетті жеткізушіге талап
            Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес әлеуетті жеткізушінің келесі лицензиялары болуы тиіс:
1. Медициналық қызметпен айналысуына болатындығы жөнінде:
1) Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек:
· алғашқы медициналық-санитариялық көмек: дәрігерге дейінгі, білікті көмек;
· консультациялық диагностикалық көмек: терапия, травматология және ортопедия;
· медициналық оңалту: массаж.
2) Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық көмек (немесе) стационарды алмастыратын көмек: травматология және ортопедия:
-медициналық оңалту: массаж.
3) Уақытша жұмысқа жарамсыздыққа сараптама.
2. Фармацевтикалық қызметпен айналысуына болатындығы жөнінде:
- медициналық бұйымдарды өндіру.

Лицензиясы бар тұлға Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы №202-V «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңының 29 бап талаптарына сәйкес болуы қажет.

2.Әлеуетті жеткізушінің штатында мына білікті мамандар болуы тиіс: техник-протезист, медбике, физиотерапия медбикесі.
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