Техническая спецификация
	№ п/п
	Наименования услуги 
	Характеристика
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена,без НДС

	1
	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)
	Услуги по перезарядке, огнетушителей.
[bookmark: _GoBack]Перезарядка огнетушителей 10 шт,
Доставка включена в стоимость
	Одна услуга
	1
	10344.83

	Порядок оплаты
	не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказания услуги

	Срок оказания услуги
	не позднее 16 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком

	Место оказания услуги 
	Коммунальное государственное учреждение "Специализированный ІТ лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент




Требование к оказанию услуги: Поставщик по оказанию услуг обязан собственными силами перезарядить огнетушители и сроки перезарядки огнетушителей не должны превышать 16 (шестнадцать) календарных дней с момента передачи их "Исполнителю".
Передача огнетушителей должна оформляться с выдачей бирок на перезаряженные огнетушители.
Поставщик обязан после проведения зарядки огнетушителей опломбировать запорную арматуру (краны, клапаны и т.д.). Установленные пломбы должны быть легко снимаемыми, для быстрого приведения в действие огнетушителя. 
Огнетушители, непригодные к перезарядке, возвращаются "Заказчику" "Исполнителем" с составлением акта-заключения о их непригодности к эксплуатации. Количество - 10 шт.






Техникалық ерекшелігі
	№ п/п
	Қызметтің атауы
	Сипаттамасы
	өлшем бірлігі
	Саны
	Баға,ҚҚС-сыз


	1
	Өртке қарсы құралдарға, мүлікке/жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (қауіпсіздік жүйелерінен басқа)
	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер.
Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау 10 дана,
Жеткізу құнына кіреді
	Бір қызмет
	1
	10344.83

	Төлем тәртібі
	Тараптар қызмет көрсету актісіне қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей

	Қызмет көрсету мерзімі
	Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 16 күнтізбелік күннен кешіктірмей

	Қызметтерді көрсету орны
	Шымкент қаласы білім басқармасының "Дарынды балаларға арналған №1 мамандандырылған ІТ лицей-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі



Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: қызмет көрсету жөніндегі өнім беруші өз күшімен өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға міндетті және өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мерзімі оларды "орындаушыға"берген сәттен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
Өрт сөндіргіштерді беру қайта зарядталған өрт сөндіргіштерге биркалар бере отырып ресімделуі тиіс.
Жеткізуші өрт сөндіргіштерді зарядтағаннан кейін бекіту арматурасын (крандар, клапандар және т.б.) пломбалауға міндетті. Орнатылған пломбалар өрт сөндіргішті тез іске қосу үшін оңай алынып тасталуы тиіс.
Қайта зарядтауға жарамсыз өрт сөндіргіштерді "Тапсырыс берушіге" "Орындаушы" олардың пайдалануға жарамсыздығы туралы акт-қорытынды жасай отырып қайтарады. Саны- 10 дана.




