ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по техническому обслуживанию канализационных
и аналогичных систем и оборудования
1. Общие положения
1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению работ по техническому обслуживанию канализационных систем и аналогичного оборудования, включая полное откачивание септика объемом 46 м³.
1.2. Работы должны выполняться не реже одного раза в месяц, в соответствии с утвержденным графиком.
1.3. Оказание услуг должно соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям безопасности.
2. Описание оказываемых услуг
2. 1. Оказание услуг производится по мере заполнения канализационных систем. Полное откачивание содержимого септика объемом 46 м³ осуществляется по заявке Заказчика.
2.2. Цена за 1 м³- 2000 тенге.
2.3. В услугу включены расходы на автомобиль со специализированной цистерной и насосом, страхование, обезвреживание, утилизация/уничтожение, транспортные расходы, ГСМ и прочие.
2.4. Утилизация откачанных отходов в соответствии с экологическими нормами.
2.5. Подготовка и предоставление отчетной документации по выполненным работам.
3. Требования к исполнителю
3.1. Исполнитель должен иметь соответствующую лицензию и разрешительную документацию на проведение данного вида работ.
3.2. Должны использоваться специализированные технические средства, обеспечивающие безопасное и эффективное проведение работ.
3.3. Персонал исполнителя должен иметь квалификацию, подтвержденную соответствующими документами.
3.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение экологических норм при утилизации отходов.
4. Требования к технике и оборудованию
[bookmark: _GoBack]4.1. Вакуумные илососные машины, соответствующие требованиям по объему и мощности.
4.2. Средства индивидуальной защиты для персонала.
5. Контроль и отчетность
5.1. По завершению каждого обслуживания предоставляется акт выполненных работ.
5.2. Документация должна содержать информацию о датах выполнения работ, объемах откачанных отходов и способах их утилизации.
6. Гарантии и ответственность
6.1. Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с техническими требованиями.
6.2. В случае несоблюдения графика или ненадлежащего выполнения работ, заказчик вправе потребовать устранения недостатков за счет исполнителя.
6.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам или окружающей среде в результате ненадлежащего выполнения работ.
7. Срок действия договора
7.1. Договор на оказание услуг заключается сроком до 31 декабря 2026 года.
7.2. Условия пересмотра стоимости услуг оговариваются в дополнительном соглашении.
