Техническая спецификация
	№
	Наименование 
	Количество

	1
	Проверка танометра 
	1 шт 

	2
	Проверка термометры ТС 
	5 шт 

	3
	Проверка ростомера
	1 шт

	4
	Проверка медицинских  электронных  весов  до 200 кг
	1 шт

	5
	Электронные весы Тип- ТВ-М-300.2-А3
	1 шт



· Услуги по демонтажу и  поверке 
· Госповерка в соответствии с требованиями методики.
· Оформление результатов поверки. Монтаж 
· Все виды проверятся на месте у Заказчика
- При наличие стандартов, данная услуга должна соответствовать Национальным стандартам РК, при  их отстутствии Межгосударственным стандартам.
- Форма завершения: Предоставление Исполнителем документов о поверке (Сертификат поверке или Свидетельство о поверке), при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности.
- Гарантийный срок: после оказания услуг 12 месяцев. 


Пластиковые пломбы и самоклеящиеся лейблы изготавливаются в соответствии с маркировкой и габаритными размерами по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам изготовления, хранения и применения поверительных клейм и содержат следующую информацию, включая, но неограничиваясь, двумерный QR-код;



Заведующий                               Токторбаева Г.С









Техникалық сипаттама
	№
	Наименование 
	Количество

	1
	Танометрді тексеру  
	1 дана 

	2
	Тоңазытқышқа арналған ТС термометрлерін тексеру 
	5 дана

	3
	Бой өлшегіш
	1 дана

	4
	медициналық электронды таразы 200 кг
	1 дана

	5
	Электроннды таразы    Түрі- ТВ-М-300.2-А3;   

	[bookmark: _GoBack]1 дана


	
- Демонтаждау және тексеру қызметтері
- Әдістеме талаптарына сәйкес мемлекеттік тексеру.
- Тексеру нәтижелерін тіркеу. Орнату
- Барлық түрлерді Тапсырыс беруші сайтта тексереді
- Орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
- Стандарттар бар болса, бұл қызмет Қазақстан Республикасының Ұлттық стандарттарына, ал егер жоқ болса, Мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек.
- Толтыру нысаны: Орындаушының тексеру құжаттарын ұсынуы (тексеру сертификаты немесе тексеру куәлігі); егер нәтижелер теріс болса, жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.
- Кепілдік мерзімі: қызметтер көрсетілгеннен кейін 12 ай.
Пластикалық пломбалар мен өздігінен жабысатын жапсырмалар осы салыстырып тексеру таңбаларын дайындау, сақтау және қолдану қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таңбалауға және габариттік өлшемдерге сәйкес дайындалады және екі өлшемді QR-кодты қоса алғанда, бірақ шектеусіз мынадай ақпаратты қамтиды;

Меңгеруші                         Токторбаева Г.С
