Техническая спецификация

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка танометра | 1 шт |
| 2 | Проверка термометры ТС | 5 шт |
| 3 | Проверка ростомера | 1 шт |
| 4 | Проверка медицинских электронных весов до 200 кг | 1 шт |
| 5 | Электронные весы Тип- ТВ-М-300.2-А3 | 1 шт |

- Услуги по демонтажу и  поверке

- Госповерка в соответствии с требованиями методики.

- Оформление результатов поверки. Монтаж

- Все виды проверятся на месте у Заказчика

- При наличие стандартов, данная услуга должна соответствовать Национальным стандартам РК, при  их отстутствии Межгосударственным стандартам.

- Форма завершения: Предоставление Исполнителем документов о поверке (Сертификат поверке или Свидетельство о поверке), при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности.

- Гарантийный срок: после оказания услуг 12 месяцев.

Пластиковые пломбы и самоклеящиеся лейблы изготавливаются в соответствии с маркировкой и габаритными размерами по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам изготовления, хранения и применения поверительных клейм и содержат следующую информацию, включая, но неограничиваясь, двумерный QR-код;

Заведующий                               Токторбаева Г.С

Техникалық сипаттама

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Танометрді тексеру | 1 дана |
| 2 | Тоңазытқышқа арналған ТС термометрлерін тексеру | 5 дана |
| 3 | Бой өлшегіш | 1 дана |
| 4 | медициналық электронды таразы 200 кг | 1 дана |
| 5 | Электроннды таразы Түрі- ТВ-М-300.2-А3; | 1 дана |

- Демонтаждау және тексеру қызметтері

- Әдістеме талаптарына сәйкес мемлекеттік тексеру.

- Тексеру нәтижелерін тіркеу. Орнату

- Барлық түрлерді Тапсырыс беруші сайтта тексереді

- Орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

- Стандарттар бар болса, бұл қызмет Қазақстан Республикасының Ұлттық стандарттарына, ал егер жоқ болса, Мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек.

- Толтыру нысаны: Орындаушының тексеру құжаттарын ұсынуы (тексеру сертификаты немесе тексеру куәлігі); егер нәтижелер теріс болса, жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.

- Кепілдік мерзімі: қызметтер көрсетілгеннен кейін 12 ай.

Пластикалық пломбалар мен өздігінен жабысатын жапсырмалар осы салыстырып тексеру таңбаларын дайындау, сақтау және қолдану қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таңбалауға және габариттік өлшемдерге сәйкес дайындалады және екі өлшемді QR-кодты қоса алғанда, бірақ шектеусіз мынадай ақпаратты қамтиды;

Меңгеруші                         Токторбаева Г.С